**Согласовано и**

**утверждено на заседании**

**ЗК Саратовского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс"  
 (Протокол №СТ00-0727\003-01 от 24.04.2023г.)**

**Документация о закупке открытого запроса оферт**

***Поставка мебели***

***для нужд Саратовского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс"***

2023 г.

**Содержание**

[1. Общие положения 6](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356547)

[1.1 Общие сведения о процедуре Запрос оферт 6](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356548)

[1.2 Правовой статус процедур и документов 6](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356549)

[1.3 Рассмотрение обращений Участников закупки 6](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356550)

[1.4 Прочие положения 7](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356551)

[2. Техническое задание 9](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356552)

[3. Проект договора 11](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356553)

[4. Порядок проведения закупки. 12](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356554)

[4.1 Общий порядок проведения закупки 12](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356555)

[4.2 Размещение Извещения о проведении закупки и документации о закупке 12](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356556)

[4.3 Разъяснение Участникам закупки положений документации о закупке, ее изменение 12](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356557)

[4.4 Подготовка Участниками закупки своих заявок 13](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356558)

[4.5 Требования к Участникам закупки. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям 15](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356559)

[4.5.1 Требования к Участникам закупки 15](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356560)

[4.5.2 Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника закупки установленным требованиям 16](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356561)

[4.5.3 Требования к коллективным Участникам закупки 18](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356562)

[4.6 Подача заявок и их прием 19](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356563)

[4.7 Вскрытие конвертов с заявками на участие в закупке и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке 19](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356564)

[4.8 Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок 19](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356565)

[4.8.1 Общие положения 19](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356566)

[4.8.2 Отборочная стадия 20](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356567)

[4.8.3 Оценочная стадия 21](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356568)

[4.9 Переторжка (регулирование цены) 21](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356569)

[4.10 Проведение постквалификации 23](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356570)

[4.11 Определение победителя 23](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356571)

[4.12 Заключение договора по результатам закупки 24](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356572)

[4.13 Обеспечение исполнения обязательств Участника закупки, связанных с подачей заявки, в форме неустойки 24](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356573)

[4.14 Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами 24](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356574)

[5. Информационная карта закупки 27](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356575)

[6. Образцы основных форм документов, включаемых в заявку 29](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356576)

[6.1 Письмо о подаче оферты (форма 1) 29](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356577)

[6.1.1 Форма письма о подаче оферты 29](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356578)

[6.1.2 Инструкции по заполнению 31](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356579)

[6.2 Техническое предложение (форма 2) 32](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356580)

[6.2.1 Форма Технического предложения 32](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356581)

[6.3 Коммерческое предложение (форма 3) 34](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356582)

[6.3.1 Форма Коммерческого предложения 34](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356583)

[6.3.2 Инструкции по заполнению 35](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356584)

[6.4 План распределения объемов выполнения работ/оказания услуг внутри коллективного Участника закупки (форма 4) 36](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356585)

[6.4.1 Форма плана распределения объемов выполнения работ/оказания услуг внутри коллективного Участника закупки 36](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356586)

[6.4.2 Инструкции по заполнению 37](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356587)

[6.5 Анкета Участника закупки (форма 5) 38](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356588)

[6.5.1 Форма Анкеты Участника закупки 38](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356589)

[6.5.2 Инструкции по заполнению 39](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356590)

[6.6 Справка о кадровых ресурсах (форма 6) 40](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356591)

[6.6.1 Форма Справки о кадровых ресурсах 40](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356592)

[6.6.2 Инструкции по заполнению 41](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356593)

[6.7 Информационное письмо о наличии у Участника закупки связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками заказчика или организатора (форма 7) 42](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356594)

[6.7.1 Форма письма о наличии у Участника закупки связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора закупки 42](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356595)

[6.7.2 Инструкции по заполнению 43](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356596)

[6.8 Справка об участии в судебных разбирательствах (форма 8) 44](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356597)

[6.8.1 Форма справки 44](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356598)

[6.8.2 Инструкции по заполнению 45](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356599)

[6.9 Декларация о соответствии Участника закупки установленным требованиям (форма 9) 46](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356600)

[6.9.1 Форма декларации 46](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356601)

[6.10 Декларация наименования страны происхождения поставляемых товаров (форма 10) 48](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356602)

[6.10.1 Форма декларации 48](file:///C:\Users\dgar156\AppData\Local\Temp\194\v8_9C53_9c.DOC#_Toc127356603)

# Общие положения

## Общие сведения о процедуре Запрос оферт

* + 1. В целях удовлетворения нужд Заказчика, указанного в пункте 5.1.1 настоящей документации о закупке раздела 5 «Информационная карта» (далее – Информационная карта), Организатор закупки, указанный в Информационной карте (п. 5.1.2), извещением о закупке, официально размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - ЕИС) по адресу [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), дата которого приведена в Информационной карте (п. 5.1.3), приглашает заинтересованных лиц (далее — Участники закупки) к участию в процедуре Запрос оферт (далее — Запрос оферт) .Предмет договора указан в Информационной карте (п. 5.1.4).
    2. Копии Извещения, также размещены в разделе сайта Заказчика, указанном в Информационной карте (п. 5.1.5) и на сайте электронной торговой площадки B2B [https://www.b2b-center.ru/ /](http://www.tender.ies-holding.com/) (далее - ЭТП).
    3. Закупка проводится на основании решения Заказчика, указанного в Информационной карте (п. 5.1.7).
    4. Количество лотов закупки установлено в Техническом задании (раздел 2) и указано в Информационной карте (п. 5.1.8).
    5. Для справок необходимо обращаться к ответственному исполнителю, указанному в Информационной карте (п. 5.1.9).

## Правовой статус процедур и документов

* + 1. Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1.1 Извещение, как неотъемлемая часть настоящей документации о закупке, вместе с настоящей документацией о закупке, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.
    2. Заявка Участника закупки имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором закупки/Заказчиком в соответствии с этим.
    3. Заключенный по результатам закупочной процедуры договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.
    4. При определении условий договора с победителем закупочной процедуры используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):
       - 1. протоколы преддоговорных переговоров между Заказчиком/Организатором закупки и победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей документации о закупке, ни в заявке победителя);
         2. настоящая документация о закупке со всеми дополнениями и разъяснениями;
         3. заявка победителя со всеми дополнениями и разъяснениями.
    5. Иные документы Заказчика/Организатора закупки и Участников закупки не определяют права и обязанности сторон в связи с данной процедурой Запрос оферт.
    6. Во всем, что не урегулировано настоящей документацией о закупке стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

## Рассмотрение обращений Участников закупки

* + 1. Любой Участник закупки, который заявляет, что понес или может понести убытки в результате нарушения своих прав Заказчиком, Организатором закупки или отдельными членами закупочной комиссии, имеет право подать заявление о рассмотрении разногласий, связанных с проведением закупок (далее — по тексту настоящего подраздела разногласия).
    2. До заключения договора разногласия направляются уполномоченному должностному лицу Заказчика в порядке, установленном нормативными документами Заказчика. Информация о порядке оформления и рассмотрения обращений Участников закупки опубликована на официальном сайте Заказчика в сети Интернет <https://portalies/Holding/IES/hotline.aspx>
    3. На время рассмотрения разногласий процедура проведения закупки может быть приостановлена закупочной комиссией до вынесения решения Генеральным директором Заказчика[[1]](#footnote-1), если к тому нет явных препятствий юридического или экономического характера.
    4. Споры между Участниками закупки и Организаторами закупок, проводимых на электронных торговых площадках в сети Интернет, также могут рассматриваться в порядке, предусмотренном на этих площадках.
    5. Вышеизложенное в настоящем подразделе не может быть рассмотрено как какое-либо ограничение права Участника закупки обращаться за защитой своих прав в соответствии с законодательством РФ.

## Прочие положения

* + 1. Участник закупки самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, а Организатор закупки/Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данной закупочной процедуры.
    2. Организатор закупки обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в заявках. Предоставление этой информации другим Участникам закупки или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей документацией о закупке.
    3. Организатор закупки/Заказчик вправе отказаться от проведения настоящей закупки, в том числе завершить процедуры закупки без определения победителя в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, в том числе с победителем, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, а также перед победителем закупки.
    4. Принять вышеуказанное решение об отмене закупки Заказчик может в следующих случаях:

- возникновения обстоятельств, исключающих возможность такой закупки либо делающих её заведомо невыгодной для Заказчика;

- признания закупки несостоявшейся;

- изменение финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке;

- изменения потребности в продукции, в том числе изменение характеристик продукции;

- при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность закупки;

- по решению контролирующего или судебного органа.

* + 1. Извещение об отказе от проведения процедуры закупки размещается Заказчиком не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения об отказе от проведения процедуры закупки в том же порядке, в котором размещалась информация о закупке.
    2. В случае, если закупка проводится с разбиением на лоты, это означает следующее:
       1. Не допускается подача заявок на отдельные позиции, или часть объема по какой-либо из позиций Технического задания (раздел 2).
       2. Участник закупки может подать предложение на любой лот, несколько лотов или все лоты по собственному выбору. Разбиение на лоты установлено в Техническом задании (раздел 2).
       3. Оценка заявок и определение победителя будет осуществляться раздельно и независимо по каждому из лотов. По каждому из лотов будет определен один победитель.
    3. Участник закупки имеет право:
       1. получать от Организатора закупки исчерпывающую информацию по условиям и порядку проведения закупки (за исключением информации, носящий конфиденциальный характер или составляющую коммерческую тайну);
       2. изменять, отзывать свою заявку до истечения срока подачи заявок;
       3. дополнять свою заявку, исключительно в случае получения соответствующего запроса от Заказчика/Организатора закупки о предоставлении недостающих документов;
       4. обращаться к Организатору закупки с запросами о разъяснении документации о закупке в письменной форме (на бланке Участника закупки с наличием оттиска печати Участника закупки (при ее наличии)) и за подписью его руководителя или уполномоченного лица, либо в электронном виде, а также просьбой о внесении изменений в документацию о закупке в части продления установленного срока подачи заявок на участие в закупке.
    4. Подача альтернативных предложений
       1. Если данное условие установлено в Информационной карте (п. 5.1.10) Участникам закупки предоставлено право подачи в составе заявки альтернативных предложений.
       2. Альтернативным является предложение в составе заявки, содержащее одно или несколько измененных относительно содержащихся в основном предложении организационно-технических решений, коммерческих решений, характеристик поставляемой продукции или иных условий договора (альтернативное предложение не может отличаться от основного только ценой).
       3. Альтернативные предложения принимаются только при наличии основного предложения, при этом основное предложение должно полностью удовлетворять установленным в настоящей документации о закупке требованиям.
    5. Закупка с использованием функционала ЭТП
       1. Если указано в Информационной карте (п. 5.1.6) процедура закупки проводится с использованием функционала ЭТП.
       2. При использовании функционала ЭТП подача заявок и их прием (п. 4.6), вскрытие конвертов с заявками (п. 4.7) и переторжка проводятся на ЭТП в соответствии с действующими на ЭТП правилами и регламентами.
       3. При проведении закупки на ЭТП переторжка проводится в режиме реального времени, и сведения о ее прохождении должны быть доступны всем зарегистрированным пользователям данной площадки. Переторжка проводится на электронных площадках в соответствии с действующими на данных ЭТП правилами и регламентами, при этом должно обеспечиваться исполнение положений пунктов 18.1.1-18.1.5 и 18.1.15-18.1.18 Приложения №2 Положения о закупках Заказчика (Инструкции по проведении закупочных процедур – далее Инструкция).
    6. Организатор закупки имеет право провести процедуру переторжки также в соответствии с порядком, определенным в подразделе 4.9 настоящей документации о закупке.
    7. Если указано в Информационной карте (п. п. 5.1.25, 5.1.26) Участник закупки должен предоставить обеспечения исполнения обязательств, связанных с подачей им заявки (обеспечение заявки) и/или обеспечения победителем исполнения обязательств по договору (обеспечение договора). Требования к форме, размеру, порядку представления и сроку действия обеспечения указаны в Информационной карте (п. п. 5.1.25, 5.1.26).
    8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в закупке, не подана ни одна заявка на участие в закупке либо, если только один из Участников закупки, подавших заявки, признан Участником закупки, либо по результатам рассмотрения заявок ни один из Участников закупки и (или) поданные ими заявки не были признаны соответствующими требованиям документации о закупке закупка признается несостоявшейся.
    9. В случае если документацией о закупке предусмотрено два и более лота, закупка признается несостоявшейся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в закупке, не подана ни одна заявка на участие в закупке либо, если только один из Участников закупки, подавших заявки, признан Участником закупки, либо по результатам рассмотрения заявок ни один из Участников закупки и (или) поданные ими заявки не были признаны соответствующими требованиям документации о закупке.

# Техническое задание

2.1. Техническое задание содержит установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика, а также требования к документам, подтверждающим соответствие предлагаемой продукции требованиям документации о закупке.

2.2. Техническое задание приведено в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящей документации о закупке.

# Проект договора

3.1. Проект договора приведен в Приложении № 2, являющемся неотъемлемой частью настоящей документации о закупке. Подавая заявку, Участник подтверждает, что ознакомился с Общими условиями договора (приложение №2.1 к документации о закупке) и выражает свое согласие с ними.

3.2. Предоставление протокола разногласий по условиям договора в рамках настоящей закупки не допускается. В случае предоставления Участником разногласий к проекту договора заявка такого Участника подлежит отклонению.

# Порядок проведения закупки.

## Общий порядок проведения закупки

* + 1. С учетом положений пункта 1.4.3 закупка проводится в следующем порядке:
       1. размещение Извещения о проведении закупки и документации о закупке (п. 4.2.1);
       2. разъяснение Участникам закупки положений документации о закупке, ее изменение (при необходимости) (п. 4.3);
       3. подготовка Участниками закупки своих заявок (п. 4.4);
       4. подача заявок их прием (п. 4.6);
       5. публичное вскрытие конвертов с заявками (п. 4.7);
       6. рассмотрение, сопоставление и оценка заявок (п. 4.8);
       7. проведение переторжки (п. 4.9);
       8. проведение постквалификации (п. 4.10);
       9. определение победителя (п. 4.11);
       10. проведение преддоговорных переговоров между Заказчиком/Организатором закупки и Участником закупки, подавшим наилучшую заявку, имеющих целью согласование улучшенных для Заказчика условий без увеличения стоимости договора и изменения существа закупки (при необходимости);
       11. заключение договора по результатам закупки (п. 4.12).

## Размещение Извещения о проведении закупки и документации о закупке

* + 1. Извещение о проведении закупки и Документация о закупке были размещены в порядке, указанном в пункте 1.1.1.

## Разъяснение Участникам закупки положений документации о закупке, ее изменение

* + 1. Организатор закупки обязан своевременно ответить на любой письменный (в том числе поданный в электронной форме) запрос Участника закупки, касающийся разъяснения положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, полученный Организатором закупки, начиная с даты размещения Извещения и документации о закупке в ЕИС, но не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания приема заявок. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Ответ с разъяснениями вместе с текстом поступившего запроса размещается Организатором закупки в ЕИС без указания источника поступления запроса в течение трех рабочих дней с даты получения запроса.
    2. При проведении закупки с использованием ЭТП разъяснения размещаются Организатором закупки также с помощью функционала ЭТП.
    3. До истечения срока окончания приема заявок Организатор закупки может внести изменения в документацию о закупке, Извещение о закупке (в том числе в части продления сроков подачи заявок на участие в закупке).
    4. Решение о внесении изменений (за исключением переноса срока окончания подачи заявок на закупку) может быть принято за 1 рабочий день до окончания срока подачи заявок, при этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных изменений до дня окончания срока подачи заявок такой срок составлял не менее 2 рабочих дней.
    5. Дополнительные уведомления о продлении срока приема заявок и внесенных изменениях незамедлительно и одновременно направляется каждому Участнику закупки, официально получившие документацию о закупке, при помощи оперативной связи (телефон, факс, электронная почта, иные формы связи) при наличии у Организатора закупки контактных данных Участников закупки.

## Подготовка Участниками закупки своих заявок

* + 1. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки:
       1. Участник закупки должен подготовить заявку, включающую:
          1. Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации о закупке (форма 1, п. 6.1 );
          2. Техническое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными настоящей документации о закупке (форма 2, п. 6.2);
          3. Заполненные формы коммерческого предложения в соответствии с инструкциями, приведенными настоящей документации о закупке (форма 3, п.6.3);
          4. Документы, подтверждающие соответствие Участника закупки требованиям документации о закупке (п. 4.5.2.1);
          5. Документы, подтверждающие соответствие требованиям документации о закупке в соответствии с положениями Технического задания (раздел 2);
          6. Анкету Участника закупки;
          7. Декларацию о соответствии требованиям настоящей документации о закупке.
          8. Иные сведения и документы, дополнительно определенные в Информационной карте (п. 5.1.16).
       2. При проведении запроса оферт в обычном режиме (обмен документами на бумажном носителе) каждый участник вправе представлять только одну заявку, которая не может быть впоследствии изменена. В случае нарушения этого требования все предложения такого Участника закупки отклоняются без рассмотрения по существу. Нормы настоящего пункта о праве Участника закупки подать только одну заявку не распространяются на альтернативные предложения.
       3. При проведении запроса оферт на электронных торговых площадках в сети Интернет допускается предоставление одним участником нескольких заявок в рамках одной процедуры закупки. При этом цены, предлагаемые участниками, должны по мере поступления заявок публиковаться на площадке (в онлайновом режиме)
       4. Требования к оформлению заявки при проведении закупки без использования ЭТП:
          1. Все листы заявки на участие в закупке, все листы тома заявки на участие в закупке должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в закупке и том заявки на участие в закупке должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены оттиском печати Участника закупки (для юридических лиц) и подписаны Участником закупки или лицом, уполномоченным таким Участником закупки. Все копии документов, кроме нотариально заверенных или переплетенных типографским способом, должны быть заверены оттиском печати (при ее наличии) и подписью Участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченного им лица (Национальный стандарт ГОСТ Р 7.0.97-2016 , утв. приказом Росстандарта от 08.12.2016 г. №2004-ст). Соблюдение Участником закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в закупке и тома заявки на участие в закупке, поданы от имени Участника закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных документов и сведений. Применение факсимильного воспроизведения подписи с использованием средств механического или иного копирования, не допускается.
          2. Каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника закупки без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности, выданной в соответствии и с порядком согласно гражданскому законодательству Российской Федерации. В последнем случае оригинал доверенности или ее нотариально заверенная копия прикладывается к заявке.
          3. Дополнительные носители информации (дискеты, CD-R, CD-RW, брошюры, книги, и т.п.) должны быть, если это возможно, соответствующим образом помечены (например, с помощью наклеек) и помещены в отдельные (т.н. «информационные») конверты. Информационные конверты должны размещаться после последней страницы заявки. Входящие в состав заявки копии документов, подтверждающих юридический статус Участника закупки (уставы, учредительные договоры и т.д.), помещаются в информационные конверты, только если они отпечатаны и сброшюрованы промышленным (типографским) способом или прошиты у нотариуса.
          4. После этого должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц и информационных конвертов заявки (как внутренняя нумерация листов отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц заявки; информационные конверты нумеруются отдельно от страниц — «информационный конверт №1», «информационный конверт №2» и т.д.). Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и т.д., помещенных в информационные конверты, не производится.
          5. Документы (листы и информационные конверты), входящие в заявку, должны быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов. Если заявка состоит из нескольких томов, каждый том рекомендуется прошить с приложением описи включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц.
          6. Заявка должна быть надежно запечатана в конверты (пакеты, ящики и т.п.) и оформлена в соответствии с требованиями документации о закупке.
          7. Участник закупки также должен подготовить 1 (одну) электронную копию заявки. Электронная копия заявки подготавливается путем сканирования оригинала каждого документа, входящего в состав заявки после его подписания и заверения печатью, а также нанесения сквозной нумерации страниц, но перед сшиванием. Электронная версия заявки должна в точности совпадать с оригиналом.
          8. Электронные версии документов должны иметь формат Portable Document Format (\*.pdf) либо графические форматы \*.tif или \*.jpg в качестве, пригодном для чтения. Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати. Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия было бы понятно, какой документ в каком файле находится.
          9. Электронная копия заявки предназначена для ускорения процесса оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.
          10. Рекомендуется разделить электронную информацию на части:
          - Оферта с приложениями,
          - Правоустанавливающие документы,
          - Финансовые документы,
          - Иные документы.

Указанные части помещаются в архивный файл с названием, соответствующем наименованию Участника закупки.

* + - 1. Никакие исправления в тексте заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением и оттиска печати Участника закупки (при ее наличии) и расшифровкой подписи.
      2. Организатор закупки по окончании закупочной процедуры возвращает только по письменной просьбе Участника закупки оригиналы материалов, вложенные в информационные конверты, за исключением тех оригиналов, не имеющих копий, на основании рассмотрения которых было принято решение об отклонении или принятии заявки данного Участника.
      3. При проведении закупки с использованием ЭТП заявка подается только в электронной форме в соответствии с Регламентом ЭТП.
      4. Требования к оформлению и размещению заявки при проведении закупки с использованием ЭТП:
         1. Заявка в электронной форме должна представлять собой файлы отдельных документов, требуемых документацией о закупке, в формате Portable Document Format (\*.pdf), либо в электронной форме, например, в форматах \*.doc, \*.docx, \*.xls, \*.xlsx, \*.rtf и т. п., либо в графических форматах \*.tif или \*.jpg в качестве, пригодном для чтения, подписанные электронной цифровой подписью (ЭЦП) лица, имеющего право действовать от имени Участника закупки.
         2. Наименование файлов электронной заявки должно отражать их содержание.
         3. Заявка в электронной форме Участника закупки может содержать открытую и закрытую части:
         * Открытая часть заявки в электронной форме должна содержать файлы документов, не представляющие коммерческой тайны с точки зрения Участника закупки. Данная информация может быть доступна для ознакомления другими Участниками закупки. Стоимость заявки Участника закупки указывается только в открытой части заявки.
         * Закрытая часть заявки в электронной форме должна содержать файлы документов, представляющие коммерческую тайну с точки зрения Участника (как правило, это технологические аспекты предлагаемой продукции, выполнения работ, оказания услуг). В случае если заявка Участника закупки содержит закрытую часть, к файлам закрытой части заявки применяется криптографическая защита с парольным доступом. Пароль на дешифровку файлов заявки необходимо предоставить Организатору закупки до момента вскрытия электронных заявок (сообщить лицу, указанному в п. 5.1.9 Информационной карты).
         1. Участник закупки обязан одновременно до момента вскрытия электронных заявок разместить в своем электронном сейфе обе части (открытую и закрытую) заявки. В случае отсутствия какой-либо из этих частей заявки в электронном сейфе, документы, содержащиеся в отсутствующей части считаются не представленными.
         2. В случае если к закрытой части заявки Участника закупки на момент вскрытия заявок Организатору закупки не представлен корректный пароль на доступ к документам, содержащимся в данной части заявки, Организатор закупки отражает в протоколе вскрытия заявок в электронной форме сведения об имевших место ограничениях, связанных с шифрованием, на получение информации по заявке данного Участника закупки.
    1. Требования к сроку действия заявки
       1. Заявка Участника закупки действительна в течение срока, указанного Участником закупки в письме о подаче оферты (п. 6.1). В любом случае этот срок не должен быть менее указанного в Информационной карте (п. 5.1.11).
    2. Требования к языку заявки
       1. Все документы, входящие в заявку, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.
       2. Документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Заказчик/Организатор закупки будет принимать решение на основании русского перевода.
    3. Требования к валюте заявки
       1. Все суммы денежных средств в документах, входящих в состав заявки, должны быть выражены в российских рублях, если иное не указано в Информационной карте (п. 5.1.12).
    4. Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора.
       1. Начальная (максимальная) цена договора либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора указана(ы) в Информационной карте (п. 5.1.13).
       2. В цену договора включаются все затраты, издержки и иные расходы, необходимые для выполнения работ (оказания услуг, поставки товара), являющихся предметом договора, а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в т.ч. НДС и других обязательных платежей, влияющих на цену договора.
    5. Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
    6. Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей приведено в Приложении к документации.
    7. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:
       1. В соответствии с проектом договора, являющимся неотъемлемой частью настоящей документации о закупке.
    8. Требования к описанию Участником закупки поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги), которые являются предметом закупки его функциональных характеристик (потребительских свойств) (их количественных и качественных характеристик):
       1. В соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящей документации о закупке.

## Требования к Участникам закупки. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

* + 1. Требования к Участникам закупки
       1. Участвовать закупке может любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки (коллективный Участник), за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Дополнительные требования к коллективным Участникам закупки и порядку подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 4.5.4.
       2. В случае, если в Извещении и Информационной карте установлено соответствующее требование (п. 5.1.14), Участниками закупки могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства.
       3. Для участия в процедуре закупки Участник закупки должен соответствовать следующим общим требованиям:
          1. соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки;
          2. непроведение ликвидации, реорганизации (в форме, не предусматривающей наличие правопреемника по всем правам и обязанностям) Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
          3. неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедуре закупки;
          4. отсутствие у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший финансовый год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
          5. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре иностранных агентов, размещенном на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере регистрации некоммерческих организаций, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» (отсутствие статуса иностранного агента).
          6. Отсутствие, в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке, привлечение юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».
          7. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
       4. В Информационной карте (п. 5.1.15) могут быть установлены дополнительные требования.

* + 1. Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника закупки установленным требованиям
       1. В связи с вышеизложенным Участник закупки должен включить в состав заявки следующие документы, подтверждающие его соответствие требованиям документации о закупке:
          1. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) выданную территориальным органом ФНС России в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью ИФНС России (при закупках в электронной форме), не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения в ЕИС извещения или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица);
          2. Копию устава в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями, заверенную Участником закупки[[2]](#footnote-2);
          3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица/ свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (копия, заверенная Участником закупки);
          4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения и присвоении ИНН/КПП (копия, заверенная Участником закупки);
          5. Копия, заверенная Участником закупки, документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки и лица, выступающего на стороне Участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в закупочной процедуре должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью (при наличии печати) и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
          6. Бухгалтерскую отчетность (декларации – для упрощенной системы налогообложения) за период, установленный в Информационной карте (п. 5.1.16);
          7. Акционерным обществам (за исключением обществ, осуществляющих страховую и банковскую деятельность), применяющим упрощенную систему налогообложения и не составляющим бухгалтерскую отчетность, в качестве подтверждения соответствия предъявляемым требованиям, необходимо предоставить расчет чистых активов на последнюю отчетную дату согласно Приложению к Порядку оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденному Приказом Минфина РФ и ФКЦБ от 29 января 2003г. №10н, 03-6/пз. Обществам с ограниченной ответственностью также следует руководствоваться данным приказом согласно Письму Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 26 января 2007г. №03-03-06/1/39.
          8. Оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения договора, по установленной в настоящей документации о закупке форме — (п.6.6, форма 6);
          9. План распределения объемов выполнения работ/оказания услуг внутри коллективного Участника (п. 6.4, форма 4) (При подаче заявки от коллективного Участника закупки);
          10. Информационное письмо о наличии у Участника закупки связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками заказчика или организатора (п. 6.7, форма 7);
          11. Справка об участии в судебных разбирательствах (п. 6.8, форма 8);
          12. Заверенный Участником закупки документ, подтверждающий наличие решения (одобрения) со стороны установленного законодательством РФ органа о заключении крупной сделки, оформленный в соответствии с законодательством РФ, или (в случае, если сделка согласно законодательству не является для Участника закупки крупной) – справку в произвольной форме[[3]](#footnote-3);
          13. Заверенный Участником закупки документ, подтверждающий наличие решения (одобрения) со стороны установленного законодательством РФ органа о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, оформленный в соответствии с законодательством РФ, или (в случае, если сделка, согласно законодательству не является для Участника закупки сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность) – справку в произвольной форме[[4]](#footnote-4);
          14. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданную территориальным органом ФНС России, в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью ИФНС России, по форме утвержденной ФНС России в действующей редакции и полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки или нотариально засвидетельствованную копия такой справки,
          15. Справка о наличии по состоянию на дату формирования справки положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов или налогового агента, выданную территориальным органом ФНС России, в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью ИФНС России, по форме утвержденной ФНС России в действующей редакции и полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки или нотариально засвидетельствованную копия такой справки,
          16. Иные документы, которые, по мнению Участника закупки, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.
       2. Участник закупки обязан представить Анкету по установленной в настоящей документации о закупке форме — (п.6.5 форма 5).
       3. Участник закупки обязан декларировать в заявке соответствие требованиям настоящей документации о закупке по установленной в настоящей документации о закупке форме (п.6.9 форма 9);
       4. В случае если Участник закупки зарегистрирован вне Российской Федерации, он обязан представить все документы, предусмотренные п. 4.5.2.1 настоящей документации. В случае если в соответствии с законодательством страны Участника закупки представление тех или иных документов не возможно – Участник закупки обязан представить справку с объяснением таких причин, а также (насколько это возможно) аналогичный документ, близкий по содержанию к запрашиваемому.
       5. Все указанные документы включаются Участником закупки в состав заявки.
    2. Требования к коллективным Участникам закупки
       1. В случае, если любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальных предпринимателей, выступают на стороне одного Участника закупки, требования к исполнению договора, установленные в документации о закупке к Участникам закупки, предъявляются в совокупности к такой группе лиц. При оценке количественных параметров деятельности такого Участника закупки эти параметры суммируются. Не подлежащие суммированию показатели должны быть в наличии хотя бы у одного лица, выступающего на стороне такого Участника закупки.
       2. Каждое лицо, входящие в состав коллективного Участника закупки, должно отвечать общим требованиям настоящей документации о закупке (подраздел 4.5) и требованиям корпоративной безопасности.
       3. Организации или лица, представляющие коллективного Участника закупки, заключают между собой соглашение, соответствующее нормам Гражданского кодекса РФ, и отвечающее следующим требованиям:
          1. в соглашении должно быть приведено четкое распределение объемов и стоимости, выполняемых каждой организацией, а также сроков выполнения работ/оказания услуг;
          2. в соглашении должна быть установлена солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение договора;
          3. соглашением должно быть предусмотрено, что все операции по выполнению договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с лидером, однако, по желанию организатора закупки или по его инициативе, данная схема может быть изменена.
          4. в соглашении должны быть четко определены права и обязанности сторон как в рамках участия в данной закупочной процедуре, так и в рамках исполнения договора;
          5. в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем представляет интересы каждой из организаций, входящих в коллективного Участника закупки, во взаимоотношениях с Организатором закупки/Заказчиком;
       4. Иные требования к соглашению могут быть установлены в Информационной карте (п. 5.1.18).
       5. Любая организация/лицо может входить только в одного коллективного Участника закупки и не имеет права принимать участие в данной закупочной процедуре самостоятельно.
       6. Организация, входящая в состав какого-либо коллективного Участника закупки, не имеет права принимать участие в данной закупочной процедуре в качестве генерального исполнителя/подрядчика или соисполнителей/субподрядчиков (подраздел 4.5.3). В случае невыполнения этих требований заявки с участием таких организаций будут отклонены без рассмотрения по существу.
       7. В связи с вышеизложенным коллективный Участник готовит заявку с учетом следующих дополнительных требований:
          1. заявка должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждой организации или лица, составляющих коллективного Участника закупки, установленным требованиям (пункт 4.5.2);
          2. заявка подготавливается и подается лидером от своего имени со ссылкой на то, что он представляет интересы коллективного Участника закупки;
          3. в состав заявки дополнительно включается нотариально заверенная копия соглашения между организациями/лицами, составляющими коллективного Участника закупки;
          4. заявка дополнительно должна включать сведения о распределении объемов выполнения работ/оказания услуг между организациями/лицами, составляющими коллективного Участника закупки, по установленной в настоящей документации о закупке форме (п. 6.7, форма 7).
       8. Предложение, которое подает коллективный Участник закупки, может быть отклонено, если в процессе данной закупочной процедуры до подписания договора выяснится, что из состава коллективного Участника закупки вышла одна или несколько организаций/лиц, а оставшиеся организации, с точки зрения Организатора закупки, не способны самостоятельно исполнить договор.

## Подача заявок и их прием

* + 1. Перед подачей заявки и ее копии должны быть надежно запечатаны в конверты (пакеты, ящики и т.п.). Заявки запечатывается в конверт, обозначаемый словами «Оригинал заявки». Копии заявки запечатываются в конверты, обозначаемые словами «Копия-1 заявки», «Копия-2 заявки» и т.д.
    2. Запечатанные конверты с заявками и ее копиями помещаются в один внешний конверт, который также должен быть надежно запечатан. На внешнем конверте указывается следующая информация:
       1. Наименование, юридический и почтовый адрес Организатора закупки в соответствии с пунктом 5.1.2 Информационной карты;
       2. Полное фирменное наименование Участника закупки, его юридический и почтовый адрес;
       3. Предмет договора в соответствии с пунктом 5.1.4 Информационной карты.
    3. Участники закупки должны обеспечить доставку своих заявок Организатору закупки в по адресу и в порядке, указанном в Информационной карте (п. 5.1.18).
    4. Организатор закупки заканчивает принимать заявки в срок, указный в Информационной карте (п. 5.1.20). Заявки, полученные позже установленного выше срока, будут оставлены Организатором закупки без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.
    5. При закупке с использованием ЭТП подача заявок и их прием осуществляются только в электронной форме в соответствии с правилами и регламентами ЭТП.

## Вскрытие конвертов с заявками на участие в закупке и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке

* + 1. Организатор закупки проводит публичную процедуру вскрытия поступивших конвертов с заявками в срок и по адресу, указанным в Информационной карте (п. 5.1.20 и п. 5.1.21).
    2. На этой процедуре могут присутствовать представители Участников закупки, своевременно подавших заявки. Для присутствия на данной процедуре Участникам закупки рекомендуется заблаговременно связаться с представителем Организатора закупки, указанным в Информационной карте (п. 5.1.23), и предупредить о своем намерении присутствовать на данной процедуре.
    3. Присутствующие представители Участников закупки регистрируются, а лист регистрации прикладывается к протоколу вскрытия конвертов.
    4. В ходе данной процедуры комиссия вскрывает каждый полученный конверт в соответствии с порядком, установленным Положением о закупках Заказчика.
    5. **При закупке с использованием функционала ЭТП (п. 5.1.6) вскрытие электронных конвертов производится автоматически в соответствии с правилами и регламентами ЭТП в срок, указанный в Информационной карте (п. 5.1.20).**

## Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок

* + 1. Общие положения
       1. Ррассмотрение, оценка и сопоставление заявок осуществляется закупочной комиссией Организатора закупки. Закупочная комиссия вправе привлекать к данному процессу экспертов.
       2. Оценка и сопоставление заявок производится с учетом правил, определенных нормативными правовыми актами Правительством Российской Федерации[[5]](#footnote-5)  для установления приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.
       3. Место и дата рассмотрения заявок Участников закупки и подведения итогов закупки указаны в Информационной карте (п. 5.1.23).
       4. Данный этап закупки включает в себя отборочную стадию (подраздел 4.8.2) и оценочную стадию (подраздел 4.8.3).
    2. Отборочная стадия
       1. В рамках отборочной стадии выполняются следующие действия:
          1. проверка заявок на соблюдение требований документации о закупке к оформлению заявок (при этом заявки рассматриваются как отвечающие требованиям документации о закупке, даже если в них имеются несущественные несоответствия по форме, или арифметические и грамматические ошибки, которые исправлены и с их исправлением согласен Участник закупки, представивший данную заявку);
          2. проверка Участника закупки на соответствие требованиям документации о закупке. При оценке количественных параметров деятельности членов объединения эти параметры суммируются. Не подлежащие суммированию показатели должны быть в наличии хотя бы у одного члена объединения;
          3. проверка предлагаемой продукции на соответствие требованиям документации о закупке;
          4. исправление арифметических, грамматических и иных очевидных ошибок, выявленных в ходе рассмотрения заявок с обязательным уведомлением о любом подобном исправлении Участника закупки, представившего соответствующую заявку, и получением его согласия в письменной форме;
          5. затребование от участников закупки разъяснения положений заявок (в том числе, в случае выявления в заявке разночтений согласно пункту 1.2. Инструкции "Цена заявки и иные условия закупки, указанные участниками закупки в электронных формах на электронных площадках, имеют преимущество перед сведениями, указанными в загруженных на электронных площадках электронных документах.") и представления недостающих документов (при необходимости). При этом не допускаются запросы или требования о представлении недостающих документов, направленные на изменение существа заявки, включая изменение коммерческих условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки, графика поставки или платежа, иных коммерческих условий) или технических условий заявки (перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий) за исключением запросов о приведении сведений и документов в соответствие с пунктом 1.2. Инструкции. Не допускаются также запросы на представление отсутствующего обеспечения заявки или изменения ранее представленного обеспечения. Отказ участника закупки в приведении сведений и документов в соответствие с пунктом 1.2. Инструкции служит основанием для отклонения заявки;
          6. отклонение заявок Участников закупки, которые, по мнению членов закупочной комиссии не соответствуют требованиям, установленным документацией о закупке, в следующих случаях:
* не соответствие заявки по своему составу и (или) оформлению требованиям документации о закупке;
* недостоверность сведений и недействительность документов, представленных в составе заявки;
* несоответствие Участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке;
* несоответствие заявленных Участником закупки субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей) требованиям, установленным документацией о закупке;
* несоответствие предлагаемой продукции требованиям, установленным документацией о закупке;
* несоответствие предлагаемых условий (в том числе превышение начальной (максимальной) цене договора либо формулы цены и максимальное значение цены договора, либо цены единицы товара, работы, услуги и максимального значения цены договора требованиям документации о закупке;
* не предоставление Участником закупки требуемого обеспечения заявки.
* отсутствие сведений об Участнике закупки или привлекаемом участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа субъектов МСП в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.
* наличие очевидных арифметических или грамматических ошибок, с исправлением которых не согласился Участник закупки.
  + - 1. Организатор закупки вправе отклонить все заявки, если ни одна из них не удовлетворяет установленным требованиям в отношении Участника закупки, продукции, условий договора или оформления заявки.
      2. В случае если подавшие заявки Участники закупки удовлетворяют любому из следующих условий:
         1. в состав учредителей (акционеров) компаний входят одни и те же лица (юридические либо физические), причем их совокупная доля в каждой из компаний превышает 50%;
         2. одна из компаний владеет более чем 50% другой;
         3. исполнительный орган один и тот же,

то в этом случае они рассматриваются как единая группа аффилированных между собой лиц, и от них должна быть представлена одна единая заявка, в противном случае Организатор закупки имеет право отклонить все поступившие от данной группы лиц заявки.

* + - 1. Срок предоставления Участником закупки документов и/или разъяснений устанавливается одинаковый для всех Участников закупки, которым был направлен запрос, и не может превышать пять рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в запросе срок является основанием для отказа в допуске к участию в закупке.
      2. В случае установления факта подачи одним Участником закупки двух и более заявок на участие в закупке в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким Участником закупки не отозваны, все заявки на участие в закупке такого Участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому Участнику закупки, при условии, если из содержания заявок невозможно сделать однозначный вывод, какая именно из заявок должна приниматься во внимание.
      3. Перечень критериев отбора заявок приведен в Приложении №3 к настоящей документации о закупке.
    1. Оценочная стадия
       1. В рамках оценочной стадии закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки, которые не были отклонены на отборочной стадии. Цель сопоставления и оценки заявок заключается в их предварительном (до переторжки) ранжировании по степени предпочтительности для Заказчика.
       2. В ранжировке учитываются альтернативные предложения (в случае их подачи) наравне с основными.
       3. Оценка заявок производится согласно критериям, указанным Приложении №3, по документам и сведениям, представленным Участниками закупки в заявках соответственно предмету оценки по каждому критерию, и значимости критериев (весовых коэффициентов). Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100%. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке в баллах.
       4. Первое место в ранжировке присваивается заявке, получившей наивысший итоговый рейтинг, последующие места определяются по мере убывания итоговых рейтингов Участников закупки.
       5. В случае, если несколько Заявок получили наивысший итоговый рейтинг, лучшим признается предложение, поступившее ранее других.
       6. Критерии могут разбиваться на подкритерии с различными уровнями декомпозиции, каждый из которых также должен иметь свой весовой коэффициент.
       7. Рейтинг заявки по каждому критерию/подкритерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям/подкритериям. В случае наличия подкритериев рейтинг заявки по данному критерию/подкритерию рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому подкритерию, и умножения полученной суммы на его значимость.
       8. Итоговый рейтинг заявки для построения ранжировочного списка заявок в соответствии с предпочтительностью для Заказчика рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, умноженных на их значимость.
       9. Значимость критериев и порядок оценки указаны в Приложении №3.

## Переторжка (регулирование цены)

* + 1. Организатор закупки может предоставить Участникам закупки возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок путем снижения первоначальной (указанной в заявке) цены (далее — процедура переторжки, переторжка), при условии сохранения остальных положений заявки без изменений.
    2. Переторжка должна проводиться только после оценки, сравнения и предварительного ранжирования допущенных заявок. При этом результаты оценки заявок по неценовым критериям могут, как сообщаться, так и не сообщаться участникам переторжки; если результаты оценки Участников закупки по неценовым критериям сообщаются, они должны быть сообщены всем Участникам закупки, приглашенным на переторжку, одновременно в единой форме и объеме.
    3. Решение о проведении процедуры переторжки принимает закупочная комиссия. Переторжка обязательно проводится в случаях, если цены, заявленные Участниками закупки в заявках, завышены относительно цен, полученных по результатам исследования рынка. Рекомендуется проводить переторжку, если Организатором закупки была получена просьба о проведении переторжки от одного из Участников закупки.
    4. На переторжку в обязательном порядке приглашаются все Участники закупки, заявки которых не были отклонены. Закупочная комиссия также вправе допускать к переторжке альтернативные предложения Участников закупки, при наличии таковых.
    5. В переторжке может участвовать любое количество Участников закупки из числа приглашенных. Участник закупки, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его заявка остается действующей с ранее объявленной ценой. Представители таких Участников закупки на процедуру переторжки не допускаются.
    6. Переторжка может иметь очную (пункты 4.9.7—4.9.12), либо очно-заочную форму проведения (пункт 4.9.13). Очно-заочная форма переторжки применяется в случае, если Участник закупки до начала переторжки сообщил Организатору закупки письменно о невозможности прибыть на переторжку лично.
    7. На очную переторжку должны прибыть лично лица, подписавшие заявку, либо лица, уполномоченные Участником закупки от его имени участвовать в процедуре переторжки и заявлять обязательные для Участника закупки цены. В любом случае такие лица должны перед началом переторжки представить в закупочную комиссию документы, подтверждающие их полномочия (паспорт, а также оригинал доверенности либо приказ и выписку из протокола собрания учредителей о назначении руководителя, в случае прибытия его самого на процедуру переторжки).
    8. Эти лица должны иметь с собой конверты (для закупок на ЭТП — представить электронные конверты), в которых содержится документ, в котором (в свободной форме) четко указана минимальная цена заявки, включая налоги, ниже которой прибывший на переторжку представитель Участника закупки торговаться не вправе. Эта цена заверяется двумя подписями — руководителя Участника закупки и руководителя экономической службы Участника закупки (при отсутствии — главным бухгалтером), а также скрепляется печатью (при ее наличии). Лица, уполномоченные Участником закупки от его имени участвовать в процедуре переторжки, имеют право представить Организатору закупки вместо конвертов с документом с минимальной ценой документ, заверенный аналогичным образом, удостоверяющий право такого лица торговаться без ограничений.
    9. Перед началом переторжки запечатанные конверты с документом с минимальной ценой либо документы, удостоверяющие право представителя Участника закупки торговаться без ограничений, под роспись сдаются в закупочную комиссию. Участники закупки, представители которых не сдали конверт с документом с минимальной ценой либо документ, удостоверяющий право представителя Участника закупки торговаться без ограничений, в переторжке не участвуют, и их заявки остаются действующими с ранее объявленной ценой. При обнаружении существенных нарушений в заполнении и подписании указанных документов, любая цена Участника закупки, заявленная в ходе переторжки, не принимается, и он считается не участвовавшим в этой процедуре.
    10. При очной переторжке Организатор закупки в лице председателя или секретаря закупочной комиссии вскрывает поданные Участниками закупки конверты с документами с указанными минимальными ценами и, ознакомив с их содержимым только членов закупочной комиссии (без оглашения Участникам закупки), предлагает всем приглашенным Участникам закупки публично объявлять новые цены. Переторжка проводится в присутствии не менее чем двух членов закупочной комиссии. Участник закупки объявляет новую цену своей заявки, основываясь на знании цен иных Участников закупки, но не имея обязанности предложить цену обязательно ниже цен иных Участников закупки, т.е. данная процедура не является аукционом или его аналогом, поскольку каждый снижает свою собственную цену независимо. Закупочная комиссия имеет право назначить шаг переторжки до ее начала самостоятельно (в этом случае Организатор закупки обязан предупредить об этом Участников закупки в момент приглашения их на переторжку) либо по согласованию с Участниками закупки определить его в процессе проведения переторжки. Переторжка ведется последовательно со всеми Участниками закупки, с правом пропуска объявления очередной цены, до тех пор, пока все присутствующие не объявят о том, что заявили окончательную цену и далее уменьшать ее не будут.
    11. Если окончательная цена, заявленная Участником закупки по результатам переторжки, окажется выше или равной указанной в конверте с документом с минимальной ценой у данного Участника закупки, закупочная комиссия принимает окончательную цену, заявленную им в ходе переторжки и делает соответствующее объявление. Если цена, заявленная Участником закупки в ходе переторжки, в какой-то момент окажется ниже, чем это указано в конверте в документе с минимальной ценой у данного Участника закупки, закупочная комиссия огласит содержащуюся в таком конверте цену с занесением ее в протокол и будет считать такую цену окончательной ценой заявки после переторжки, а заявленную отвергнет; при этом данный Участник закупки не вправе давать новые предложения по цене.
    12. По ходу проведения переторжки Организатор закупки вправе вести аудио- или видеозапись, о чем заранее уведомляются все лица, участвующие в данной процедуре. В обязательном порядке результаты процедуры переторжки оформляются протоколом. Участники закупки переторжки также имеют право вести аудио- либо видеозапись данной процедуры.
    13. При очно-заочной переторжке Участники закупки, которые были приглашены Организатором на эту процедуру, вправе либо прибыть лично (в лице своих уполномоченных представителей) либо выслать в адрес Организатора закупки конверт с документом с минимальной ценой, являющейся окончательной ценой заявки данного Участника закупки. Очно-заочная переторжка проводится по правилам очной переторжки, за исключением того, что после сдачи всех запечатанных конвертов с документом с минимальной ценой, до начала публичного объявления новых цен очно присутствующими Участниками закупки, закупочная комиссия вскрывает конверты с документом с минимальной ценой от Участников закупки, не присутствующих на переторжке («заочное участие»), и объявляет указанные там цены.
    14. Цены, полученные в ходе переторжки, оформляются протоколом, который подписывается членами комиссии, присутствовавшими на переторжке, и представителями Участников закупки, присутствовавшими на переторжке, и считаются окончательными для каждого из участников этой процедуры. Организатор закупки в течение 3 рабочих дней после проведения переторжки обязан направить всем Участникам закупки информацию о новых, полученных в результате переторжки ценах.
    15. Участники закупки, участвовавшие в переторжке и снизившие свою цену, обязаны дополнительно представить в срок не позднее 2 рабочих дней с даты проведения переторжки, откорректированные с учетом новой цены, полученной после переторжки, документы, определяющие их коммерческое предложение. Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки кроме ценовых.
    16. Предложения Участника закупки по повышению цены не рассматриваются, такой Участник закупки считается не участвовавшим в переторжке.
    17. После проведения переторжки закупочная комиссия производит необходимые подсчеты в соответствии с ранее объявленными критериями и учитывает цены, полученные в ходе переторжки, при оценке заявок и построении итоговой ранжировки заявок. Заявки Участников закупки, приглашенных на переторжку, но в ней не участвовавших, учитываются при построении итоговой ранжировки заявок по первоначальной цене.
    18. Участие в переторжке не расценивается Организатором закупки как нарушение требований пункта 4.4.1.2.
    19. **При закупке с использованием ЭТП, переторжка осуществляется только в электронной форме в соответствии с правилами и регламентами ЭТП.**

## Проведение постквалификации[[6]](#footnote-6)

* + 1. Организатор закупки вправе потребовать от любого Участника закупки, занявшего место с первого по третье в ранжировке, прохождения постквалификации — подтверждения его соответствия квалификационным требованиям перед выбором победителя. Непрохождение постквалификации, отказ Участника закупки от ее прохождения является основанием для отстранения такого Участника закупки от участия в закупочной процедуре.
    2. Постквалификация проводится по критериям, указанным в документации о закупке.

## Определение победителя

* + 1. Победителем Запрос оферт признается Участник закупки, который предложил лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями, установленными в настоящей документации о закупке и заявке, которого по результатам оценки и сопоставления заявок присвоен первый номер.
    2. Закупочная комиссия на своем заседании принимает решение либо по определению победителя либо по завершению данной процедуры без определения победителя и заключения договора (п. 1.4.3).
    3. По результатам заседания закупочной комиссии, на котором осуществляется оценка заявок и определение победителя закупочной процедуры, оформляется протокол. В нем перечисляются Участники закупки, заявки которых были рассмотрены, приводится установленное закупочной комиссией ранжирование заявок по степени предпочтительности, называется победитель закупочной процедуры, а также указываются сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора.
    4. Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если Организатор закупки/Заказчик обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. В случае отстранения участника закупки от участия в закупке или отказа от заключения договора с победителем закупки по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта, являющегося основанием для такого отстранения или отказа, составляет и размещает в единой информационной системе протокол об отстранении участника закупки от участия в закупке или отказе от заключения договора. Указанный протокол в течение двух рабочих дней с даты его подписания направляется заказчиком данному победителю. В этом случае заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие, в закупке которого присвоен следующий порядковый номер.
    5. В случае, если в нескольких окончательных заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, выигравшей заявкой признается окончательная заявка, которая поступила ранее.

## Заключение договора по результатам закупки

* + 1. Срок заключения договора по итогам ОЗО должен составлять не более 20 дней со дня принятия заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом управления заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.
    2. Договор между Заказчиком и победителем заключается в порядке, указанном в Информационной карте (5.1.24).
    3. В случае если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных победителем условиях договора компетентными органами управления заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п.4.12.1 настоящей документации о закупке срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).
    4. Условия договора определяются в соответствии с требованиями Заказчика и п. 1.2.4 настоящей документации о закупке.
    5. При уклонении победителя закупки от заключения договора Заказчик вправе заключить договор с другим Участником закупки, занявшим следующее после победителя место в результатах ранжирования.
    6. Заключение договора для победителя процедуры закупки, Участника закупки, заявке которого присвоен второй номер, единственного Участника закупки, заявка которого, признана соответствующей требованиям документации о закупке, обязательно.
    7. В случае, если документацией о закупке установлено требование об обязательной принадлежности Участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства (п. 5.1.15), срок заключения договора при осуществлении данной закупки должен составлять не более 20 рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом управления Заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

## Обеспечение исполнения обязательств Участника закупки, связанных с подачей заявки, в форме неустойки

* + 1. Обязательства Участников закупки, связанные с подачей заявок, обеспечиваются неустойкой на сумму не менее 2%от начальной (максимальной) цены договора (с учетом налогов).
    2. Неустойкой обеспечиваются следующие обязательства Участника закупки:
       - 1. обязательство не изменять и не отзывать заявку в течение срока ее действия, после истечения срока окончания приема заявок;
         2. обязательство не предоставлять заведомо ложные сведения или намеренно не искажать информацию или документы, приведенные в составе заявки;
         3. обязательство подписать договор в порядке, предусмотренном настоящей документацией о закупке в случае признания Участника закупки победителем;
    3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения вышеупомянутых обязательств, Участник закупки обязан в течение 10 (десяти) календарных дней после выставления Заказчиком требования об уплате неустойки перечислить сумму неустойки по указанным в этом требовании банковским реквизитам.
    4. Текст настоящего раздела вместе с текстом поданного в составе заявки письма о подаче оферты имеют силу письменного соглашения о неустойке.

## Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами

* + 1. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 № 925) установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет).
    2. Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной в соответствии с ч.2 (1) Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.
    3. В целях установления приоритета участник закупки обязан в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) указать (декларировать) наименования страны происхождения поставляемых товаров по установленной в настоящей документации о закупке форме — (форма 10, п. 6.10).
    4. Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.
    5. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.
    6. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случае, предусмотренном подпунктом 4.14.10.4 пункта 4.14.10 настоящей документации о закупке, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в Приложении №5 к настоящей документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.
    7. Участник закупки относится к российским или иностранным лицам на основании документов Участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).
    8. Указание страны происхождения поставляемого товара осуществляется на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.
    9. При исполнении договора, заключенного с Участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
    10. Приоритет не предоставляется в случаях, если:
        1. закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;
        2. в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
        3. в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
        4. в заявке на участие в закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

# Информационная карта закупки

5.1 Информационная карта содержит условия и требования по проведению конкретной процедуры закупки, которые дополняют, изменяют и/или уточняют общие требования, изложенные в других разделах документации о закупке:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Условия закупки | Ссылка на пункт документации о закупке |
|  | Заказчик закупки:  1) АО "ЭнергосбыТ Плюс", юридический адрес: 143421, Московская обл, г.о.Красногорск, тер.автодорога Балтия, км 26-й, д. 5, стр. 3, офис 513 | 1.1.1 |
|  | Организатор закупки:  Акционерное общество "ЭнергосбыТ Плюс", 143421, Московская обл, г.о.Красногорск, тер.автодорога Балтия, км 26-й, д. 5, стр. 3, офис 513 | 1.1.1 |
|  | Дата Извещения о закупке, размещенного в ЕИС: 24.04.2023г. | 1.1.1 |
|  | Предмет договора:  **Поставка мебели для нужд Саратовского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс"** | 1.1.1 |
|  | Раздел сайта Заказчика для размещения информации о закупочных процедурах  <https://esplus.ru/about/purchase/information/> | 1.1.2 |
|  | Использование функционала ЭТП при проведении закупки: **Используется** [**https://www.roseltorg.ru**](https://www.roseltorg.ru) | 1.4.8.1 |
|  | Основание проведения закупки:  План закупки товаров (работ, услуг) АО "ЭнергосбыТ Плюс", строка 107 | 1.1.3 |
|  | Количество лотов закупки: 1 | 1.1.4 |
|  | Контактная информация для справок:  по вопросам документации о закупке обращаться к: Гараева Дания Мирасовна тел.+7 (922) 534-42-96, e-mail: Daniya.Garaeva@esplus.ru  по вопросам технического задания обращаться к: Куровская Дарья Константиновна тел. +7 (900) 310-32-31, e-mail: Darya.Kurovskaya@esplus.ru | 1.1.5 |
|  | Подача альтернативных предложений: **не допускается.** | 1.4.7.1 |
|  | Требуемый срок действия заявки Участника: **не менее чем 120 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема предложений** | 4.4.2.1 |
|  | Валюта заявки: **российский рубль** | 4.4.4.1 |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора:1 029 092,00 **российских рублей** | 4.4.5.1 |
|  | Требование к обязательной принадлежности Участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства: **Установлено** | 4.5.1.2 |
|  | Дополнительные требования к Участникам закупки:  5.1.16.1 Отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ФЗ от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  5.1.16.2 Соответствие Участника/оферты отборочным требованиям, установленным в таблице «Критерии отбора» приложения №3 к документации о закупке | 4.5.1.4 |
|  | Период, за который Участником предоставляется бухгалтерская отчетность (декларации – для упрощенной системы налогообложения): 2021г., 2022г. | 4.5.2.1f) |
|  | Дополнительные требования к соглашению коллективного Участника закупки:  **не устанавливаются** | 4.5.4.4 |
|  | Порядок и адрес доставки заявок Участников:  Предложения предоставляются в электронном виде через ЭТП [**https://www.roseltorg.ru**](https://www.roseltorg.ru)в срок, установленный в извещении о закупке, в соответствии с правилами и регламентами, действующими на ЭТП [**https://www.roseltorg.ru**](https://www.roseltorg.ru) | 4.6.3 |
|  | Срок окончания приема заявок: согласно Извещению о закупке | 4.6.4 |
|  | Срок проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками: Вскрытие предложений происходит на ЭТП автоматически в сроки указанные в Извещении на ЭТП [**https://www.roseltorg.ru**](https://www.roseltorg.ru) | 4.7.1 |
|  | Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками: Вскрытие предложений происходит на ЭТП автоматически в сроки указанные в Извещении на ЭТП [**https://www.roseltorg.ru**](https://www.roseltorg.ru) | 4.7.1 |
|  | Контактная информация для присутствия на процедуре вскрытия конвертов с заявками: присутствие не требуется | 4.7.2 |
|  | Место и дата рассмотрения заявок Участников закупки и подведения итогов закупки: в сроки указанные в Извещении | 4.8.1.3 |
|  | Порядок заключения договора: в соответствии с п. 4.9 приложения №2 к Положению о закупках АО "ЭнергосбыТ Плюс" | 4.12.1 |
|  | Предоставление обеспечения заявки на участие в закупке:  **Не устанавливается** | 1.4.11  4.13 |
|  | Размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению: **Не устанавливается** | 1.4.11 |
|  | Дата начала и дата окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:  с 24.04.2023г. по 02.05.2023г. | 4.3 |

# Образцы основных форм документов, включаемых в заявку

## Письмо о подаче оферты (форма 1)

* + 1. Форма письма о подаче оферты

**начало формы**

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уважаемые господа!

1. Изучив Извещение и Документацию о закупке Запрос оферт, опубликованные на официальном сайте ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)) закупка номер \_\_\_\_\_\_\_\_, а так же на ЭТП [**https://www.roseltorg.ru**](https://www.roseltorg.ru), лот №\_\_\_, и принимая установленные в них требования и условия,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(полное наименование Участника закупки с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное (-ный) по адресу

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(юридический и почтовый адрес Участника закупки)

предлагает заключить договор на поставку мебели для нужд Саратовского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" на условиях и в соответствии с документами технико-коммерческого предложения, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с ним заявку, на общую сумму

|  |  |
| --- | --- |
| Итоговая стоимость заявки с НДС, руб. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (в том числе НДС\_\_\_\_\_\_\_\_)  (итоговая стоимость, рублей, с НДС) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Согласие с условиями Заказчика[[7]](#footnote-7) | Альтернативные условия оплаты[[8]](#footnote-8) |
| Условия оплаты |  |  |

2. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию о формировании равных для всех Участников закупки условий, запрашивать у нас, уполномоченных органов власти и у упомянутых в нашей Заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

3. Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в форме «Анкета участника закупки», форме «Справка о кадровых ресурсах», заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений Заказчиком (Организатором закупки), а также на раскрытие Заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.

4. В случае признания нас победителями открытого запроса оферт, мы берем на себя обязательства подписать с Заказчиком договор в соответствии с требованиями настоящей документации о закупке и условиями наших Заявок в срок, установленный документацией о закупке. Подавая настоящую заявку, подтверждаем свое согласие с Общими условиями договора.

5. В случае если нашей Заявке будет присвоен второй номер, а победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации о закупке, проектом Договора и условиями нашей Заявки.

6. Настоящим понимаем, что Заказчик/Организатор закупки вправе не принимать к рассмотрению любую из полученных Заявок, в случае её несоответствия требованиям документации о закупке, а также отменить закупку в соответствии с условиями документации о закупке.

Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует

по «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года (включительно).

Настоящая заявка дополняется следующими документами, составляющими его неотъемлемую часть:

1. Техническое предложение — на \_\_\_\_ листах;

2. Коммерческое предложение — на \_\_\_\_ листах;

3. Документы, подтверждающие соответствие Участника закупки установленным требованиям — на \_\_\_\_ листах.

и т.д.}

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

**конец формы**

* + 1. Инструкции по заполнению
       1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника закупки. Участник закупки присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
       2. Участник закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы), юридический и почтовый адрес.
       3. Участник закупки должен указать стоимость заявки цифрами и словами, в рублях, с НДС в соответствии с документами приложений технико-коммерческого предложения. Цену цифрами следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., а также дополнить расшифровкой словами, например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».
       4. Участник закупки должен указать срок действия предложения согласно требованиям подпункта 4.4.2.1.
       5. Участник закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника закупки.
       6. Письмо должно быть подписано и скреплено оттиском печати в соответствии с требованиями подпунктов 4.4.1.4a) и 4.4.1.4b).
       7. **Заявка на участие в запросе оферт представляет собой ценовое предложение и формы, заполненные в интерфейсе Системы ЭТП, а также загруженные в Систему ЭТП документы в соответствии с требованиями документации и параметрами процедуры, установленными Организатором**.
       8. **Ценовое предложение** и сведения, указанные Участником при заполнении соответствующих форм, **не должны противоречить сведениям, указанным данным Участником в документах, загруженных в Систему ЭТП в качестве заявки на участие в процедуре (письмо о подаче оферты, Расчет стоимости и т.п.);** в случае выявления противоречия вплоть до его устранения приоритет имеют сведения, указанные Участником при заполнении соответствующих форм в интерфейсе Системы ЭТП. При выявлении противоречия Организатор запроса оферт имеет право отклонить такую заявку.
       9. **В случае применения Участником УСН, участник указывает Ценовое предложение с учетом применяемой системы налогообложения со ссылкой на норму НК РФ, на основании которой реализация товара (работы, услуги) не облагается НДС.** **При выявлении противоречия в заявке участника, Организатор запроса оферт имеет право отклонить такую заявку.**
       10. Требования к заполнению альтернативных условий оплаты (в случае несогласия с условиями, установленными в проекте договора (Приложение № 2 к документации о закупке):
           1. При отсутствии в документации о закупке требования к обязательной принадлежности Участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства (см. п. 5.1.14): Указываются финансовые условия (условия оплаты) только Участником, который не относится к СМСП, в случае несогласия с условиями, установленными в проекте договора (Приложение № 2 к документации о закупке). В случае, если участник относится к СМСП, условия оплаты устанавливаются в соответствии с п.28 Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (см. условия проекта договора).
           2. При наличии в документации о закупке требования к обязательной принадлежности Участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства (см. п. 5.1.14): Допускается изменение только в сторону сокращения срока оплаты (отсрочки), установленного в соответствии с п.28 Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Приложение № 2 к документации о закупке). Не допускается изменение в сторону увеличения срока оплаты (отсрочки), не допускается изменение условий оплаты с учетом предложения по авансированию и иных условий. В случае предоставления Участником в заявке увеличенного срока оплаты (отсрочки), условий по авансированию, и иных изменений (кроме допустимых), заявка такого Участника подлежит отклонению**.**

## Техническое предложение (форма 2)

* + 1. Форма Технического предложения

**начало формы**

Приложение №1 к письму о подаче оферты  
от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Техническое предложение**

Наименование и адрес Участника закупки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| № позиции в таблице-1 коммерческого предложения: **1** Наименование продукции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| … |  |  |

| № позиции в таблице-1 коммерческого предложения: **2** Наименование продукции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| … |  |  |

| № позиции в таблице-1 коммерческого предложения: **и т.д. для каждой позиции** Наименование продукции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| … |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

**конец формы**

* + 1. Инструкции по заполнению
       1. Участник закупки указывает дату и номер заявки в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 6.1).
       2. Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
       3. В техническом предложении описываются все позиции таблицы-1 коммерческого предложения.
       4. В колонке «Требования Заказчика» отдельно приводится каждое отдельное требование, указанное в разделе 2.
       5. В колонке «Предложение Участника» указывается конкретное описание соответствующих характеристик предлагаемой продукции, значения технических и иных показателей качества продукции.

## Коммерческое предложение (форма 3)

* + 1. Форма Коммерческого предложения

**начало формы**

Приложение №\_ к письму о подаче оферты  
от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Коммерческое предложение**

Наименование и адрес Участника закупки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Таблица-1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование продукции** | **Технические характеристики (тип, марка, модель, размер, краткая характеристика, технический регламент, сертификат и т.д.)** | **Производитель, страна происхождения** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Цена за ед., руб. без НДС** | **Стоимость, руб. без НДС** | **Срок поставки, адрес доставки и установки** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | 'Шкаф-купе не встроенный,Серый Размер: 1800 х 600х2100 мм , цвет: ЛДСП серый/зеркало (каб.30) | Материал каркаса: ЛДСП ,серого цвета U9203-шагрень толщиной 16 мм с ПВХ кромкой 2 мм в тон    Высота (Габарит Y): 1800 мм  Глубина (Габарит Z): 600 мм  Ширина (Габарит X): 2100 мм  Наполнение шкафа:  2 секции разделенные одной вертикальной перегородкой  Внутри одна полка под шапки. Во всю длину проходит штанга под одежду  2 двери в матовом ал.профиле, одна створка зеркало, 1 крайнее полотно глухое, ЛДСП серого цвета U9203-шагрень  • Пластиковые опоры, регулируемые по высоте с учетом неровностей пола |  | шт | 1 |  |  | До 30 июня 2023г.  Г.Саратов,Ул.Чернышевского,52А |
| 2 | 'Шкаф-купе не встроенный,дуб сонома Размер: 1800 х 600х2100 мм ,цвет: ЛДСП дуб сонома/зеркало (каб.4) | Материал каркаса: ЛДСП ,дуб сонома, толщиной 16 мм с ПВХ кромкой 2 мм, в тон  Цвет каркаса: дуб сонома  Высота (Габарит Y): 1800 мм  Глубина (Габарит Z): 600 мм  Ширина (Габарит X): 2100 мм  Наполнение шкафа:  2 секции разделены одной вертикальной перегородкой  Внутри одна полка под шапки. Во всю длину проходит штанга под одежду  2 двери в матовом ал.профиле, одна створка зеркало, одно крайнее полотно глухое, ЛДСП дуб сонома  • Пластиковые опоры, регулируемые по высоте с учетом неровностей пола |  | шт | 1 |  |  | До 30 июня 2023г.  Г.Саратов,Ул.Чернышевского,52А |
| 3 | 'Шкаф-купе не встроенный,Размер: 2400 х 600х2100 мм.,цвет: ЛДСП дуб сонома/зеркало | Материал каркаса: ЛДСП ,дуб сонома, толщиной 16 мм с ПВХ кромкой 2 мм  Цвет каркаса: дуб сонома  Высота (Габарит Y): 2400 мм  Глубина (Габарит Z): 600 мм  Ширина (Габарит X): 2100 мм  Наполнение шкафа:  3 секции разделены двумя вертикальными перегородками  Внутри вверху полка под шапки,внизу полка под обувь. Во всю длину проходит штанга под одежду  2 двери в матовом ал.профиле, одна створка зеркало, два крайних полотно глухих, ЛДСП дуб сонома  • Пластиковые опоры, регулируемые по высоте с учетом неровностей пола |  | шт | 1 |  |  | До 30 июня 2023г.  Г.Саратов,Ул.Чернышевского,52А |
| 4 | 'Тумба сервисная 3 ящика, 1000х450х580  (для руководителя) цвет: Дуб сонома/белый | • Размеры, мм: 1000х450х580:  Ширина: 1000  Глубина: 450  Высота: 580  • Толщина столешницы тумбы ЛДСП 25 мм, толщина корпуса тумбы ЛДСП 16 мм, толщина фасадов ЛДСП 16 мм  • Ручки: скоба мебельная, 128мм хром матовый Артикул: BH.09.128.SC или аналог  • Опоры, регулируемые по высоте с учетом неровностей пола  • Цвет каркаса: дуб Сонома светлый  • Цвет фасадов выдвижных ящиков: белый  • Полно выдвижные направляющие ящиков |  | шт | 3 |  |  | До 30 июня 2023г.  Г.Саратов,Ул.Чернышевского,52А |
| 5 | 'Тумба сервисная 3 ящика, 100х45х58 (для руководителя) цвет: сосна карелия/белый | • Размеры, мм: 1000х450х580:  Ширина: 1000  Глубина: 450  Высота: 580  • Толщина столешницы тумбы ЛДСП 25 мм, толщина корпуса тумбы ЛДСП 16 мм, толщина фасадов ЛДСП 16 мм  • Ручки: скоба мебельная, 128мм хром матовый Артикул: BH.09.128.SC или аналог  • Опоры, регулируемые по высоте с учетом неровностей пола  • Цвет каркаса: сосна карелия  • Цвет фасадов выдвижных ящиков: белый  • Полно выдвижные направляющие ящиков |  | шт | 1 |  |  | До 30 июня 2023г.  Г.Саратов,Ул.Чернышевского,52А |
| 6 | 'Стол рабочий  1800х700х750(для руководителя) цвет: дуб сонома/белый (каб.19,15,7) | Ширина, см: 1800  Глубина, см: 700  Высота, см : 750  Рабочая поверхность 25 мм ДСП Кромка рабочей поверхности 2 мм ABS в тон  Цвет: Дуб сонома  В столешнице предусмотреть отверстие с крышкой для подключения ПК и оргтехники  На царге ЛДСП белый премиум имеется вставка декоративная дуб сонома  • Каркас:  • Материал каркаса: металл, толщина металла 2 мм  • Размеры профиля: 50х30 мм  • Цвет профиля: белый  • Тип покрытия: порошковый  Пластиковые опоры, регулируемые по высоте с учетом неровностей пола |  | шт | 3 |  |  | До 30 июня 2023г.  Г.Саратов,Ул.Чернышевского,52А |
| 7 | 'Стол рабочий  1600х700х750(для руководителя) цвет: сосна карелия/белый (каб.31) | Ширина, см: 1600  Глубина, см: 700  Высота, см : 750  Рабочая поверхность 25 мм ДСП Кромка рабочей поверхности 2 мм ABS ,серый  Цвет: сосна карелия  В столешнице предусмотреть отверстие с крышкой для подключения ПК и оргтехники  На царге ЛДСП белый премиум имеется вставка декоративная сосна карелия  • Каркас:  • Материал каркаса: металл, толщина металла 2 мм  • Размеры профиля: 50х30 мм  • Цвет профиля: белый  • Тип покрытия: порошковый  Пластиковые опоры, регулируемые по высоте с учетом неровностей пола |  | шт | 1 |  |  | До 30 июня 2023г.  Г.Саратов,Ул.Чернышевского,52А |
| 8 | 'Стол приставной металл 1000х700х750, Цвет:дуб сонома (каб.15,19)  06.jpg | Размеры столешницы, мм: 1000х700  • Высота стола, мм: 750  • Толщина рабочей поверхности столешницы: 25 мм ЛДСП  • Толщина кромки рабочей поверхности столешницы: 2 мм ABS  • Цвет столешницы: дуб Сонома светлый  Каркас:  • Материал каркаса: металл, толщина металла 2 мм  • Размеры профиля: 50х30 мм  • Цвет профиля: белый  • Тип покрытия: порошковый  • Траверсы размером: 25х25 мм  • Пластиковые опоры, регулируемые по высоте с учетом неровностей пола |  | шт | 2 |  |  | До 30 июня 2023г.  Г.Саратов,Ул.Чернышевского,52А |
| 9 | 'Стол приставной металл 1400х700х750, цвет: дуб сонома (каб.7)06.jpg | Размеры столешницы, мм: 1400х700  • Высота стола, мм: 750  • Толщина рабочей поверхности столешницы: 25 мм ЛДСП  • Толщина кромки рабочей поверхности столешницы: 2 мм ABS  • Цвет столешницы: дуб Сонома светлый  Каркас:  • Материал каркаса: металл, толщина металла 2 мм  • Размеры профиля: 50х30 мм  • Цвет профиля: белый  • Тип покрытия: порошковый  • Траверсы размером: 25х25 мм  • Пластиковые опоры, регулируемые по высоте с учетом неровностей пола |  | шт | 1 |  |  | До 30 июня 2023г.  Г.Саратов,Ул.Чернышевского,52А |
| 10 | 'Тумба мобильная под МФУ 500x450x630  каб.19 (1шт);каб.7(1шт),каб.13 (1шт);каб15(1шт);  **цвет: белый08.jpg** | • Габаритные размеры, мм: (Ш\*Г\*В) 500x450x630  • Каркас тумбы ЛДСП 22 мм, фасады 16 мм  • Ручки: скоба мебельная, 128мм хром матовый Артикул: BH.09.128.SC или аналог  • Полно выдвижные направляющие ящиков  • Цвет: белый премиум  • Пластиковые опоры, регулируемые по высоте с учетом неровностей пола |  | шт | 4 |  |  | До 30 июня 2023г.  Г.Саратов,Ул.Чернышевского,52А |
| 11 | 'Рабочая станция 1400х700х750, (Каб.31),цвет:сосна карелия | • Размеры столешницы, мм: 1400х700, Ширина: 1400, Глубина: 700,  • Высота стола: 750 мм  • Толщина рабочей поверхности столешницы: 25 мм ЛДСП  • Толщина кромки рабочей поверхности столешницы:2 мм ABS,цвет серый  • Цвет столешницы: сосна карелия  • В столешнице предусмотреть отверстие под кабель канал с пластиковой крышкой в цвет столешницы  • Под столешницей расположить подвесной горизонтальный кабель-канал длинной 800 мм, для размещения сетевых и интерфейсных проводов компьютерной и оргтехники, способ крепления: саморезами к металлическому траверсу  • Каркас:  • Материал каркаса: металл, толщина металла 2 мм  • Размеры профиля: 50х30 мм  • Цвет профиля: серый  • Тип покрытия: порошковый  • Траверсы размером: 25х25 мм  Пластиковые опоры, регулируемые по высоте с учетом неровностей пола  Царга у стола высотой 40см |  | шт | 2 |  |  | До 30 июня 2023г.  Г.Саратов,Ул.Чернышевского,52А |
| 12 | Стеллаж Г-образный 3-уровня, 1090х300х1155 (каб.31) , цвет: серый/белый | • Размеры, мм: 1090х300х1155:  Ширина: 1090  Глубина: 300  Высота: 1155  • В арке провести 2 (два) отрезка кабель–канала DKS 80x60 (или эквивалент) на расстоянии, равном отступу на рабочих столах  • Каркас: ЛДСП 22 мм, цвет: светло-серый  • Вставки белый премиум  • Кромка 2 мм ABS,серый  • Каркас стеллажа установлен на пластиковые регулируемые опоры высотой 30 мм  • Центральную часть закрепить на металлические уголки (или другой крепеж) к рабочим станциям  • предусмотреть монтажную фурнитуру для возможности крепления задних стенок с обеих сторон стеллажа (организация системы хранения с двух сторон) |  | шт | 1 |  |  | До 30 июня 2023г.  Г.Саратов,Ул.Чернышевского,52А |
| 13 | 'шкаф-для одежды 800х420х1977  (Каб.19,15,7,13)  цвет: дуб сонома/белый | Размер (ШхГхВ) 800x420x1977 мм  Корпус Цвет – дуб Сонома светлый  ЛДСП крышка, низ, боковины 22 мм Кромка 2 мм ABS,  Внутри одна полка под шапки, толщиной 16мм  -выдвижная штанга  -Опоры регулируемые по высоте с учетом неровностей пола,  -Створки распашные ЛДСП Цвет белый премиум,  Ручка-скоба 128мм хром  матовый Артикул: BH.09.128.SC или аналог |  | шт | 4 |  |  | До 30 июня 2023г.  Г.Саратов,Ул.Чернышевского,52А |
| 14 | 'шкаф-для документов 800x420x1977 мм (Каб. 13) | Размер (ШхГхВ) 800x420x1977 мм  Корпус Цвет – дуб Сонома светлый  ЛДСП крышка, низ, боковины 22 мм Кромка 2 мм ABS,  Внутри 4 полки под документы, толщиной 16мм  -Опоры регулируемые по высоте с учетом неровностей пола,  -Створки распашные ЛДСП Цвет белый премиум,  Ручка-скоба 128мм хром  матовый Артикул: BH.09.128.SC или аналог |  | шт | 1 |  |  | До 30 июня 2023г.  Г.Саратов,Ул.Чернышевского,52А |
| 15 | 'Шкаф под документы со стеклом 800х420х1977  Каб. 19 , цвет: дуб сонома/белый | Размер (ШхГхВ) 800x420x1977 мм  Корпус Цвет – дуб Сонома светлый  ЛДСП крышка, низ, боковины 22 мм Кромка 2 мм ABS,  Внутри 4 полки под документы, толщиной 16мм  шкаф разделен на две части, верхняя часть стеклянные фасады, нижняя часть глухие ЛДСП,  -Нижние створки распашные ЛДСП Цвет белый премиум,  -верхние створки распашные, матовое белое стекло  Ручка-скоба 128мм хром матовый Артикул: BH.09.128.SC или аналог  -Опоры регулируемые по высоте с учетом неровностей пола, |  | шт | 1 |  |  | До 30 июня 2023г.  Г.Саратов,Ул.Чернышевского,52А |
| 16 | Шкаф-витрина низкий под документы 800х420х1200 (Каб.7 )  цвет: дуб сонома | Габариты:  800х420х1200  Корпус ЛДСП Цвет – дуб Сонома светлый  22 мм Кромка 2 мм ABS,  Створки матовое белое стекло. В узком белом ал.профиле  Внутри полки-3 шт, 16мм, задняя стенка , цвет белый,  Ручка-скоба 128мм хром  матовый Артикул: BH.09.128.SC или аналог  Опоры регулируемые по высоте с учетом неровностей пола. |  | шт | 1 |  |  | До 30 июня 2023г.  Г.Саратов,Ул.Чернышевского,52А |
| 17 | **'**Диван двухместный,1320х660х720,Цвет: оранжевый (Каб. 17) | Диван "Домино" или аналог экокожа, оранжевый, 1320х660х720, наполнение эластичный пенополиуретан, синтепон, в качестве амортизатора сидения, на металлических ножках,хром. |  | шт | 1 |  |  | До 30 июня 2023г.  Г.Саратов,Ул.Чернышевского,52А |
| 18 | Тумба выкатная 432х450х630, Цвет: белый  08.jpgкаб 13(3шт),каб.31(5шт) | •Габаритные размеры, мм: (Ш\*Г\*В) 432x600x630  • Каркас тумбы ЛДСП 22 мм, фасады 16 мм  • Ручки: скоба мебельная, матовый хром  • Полно выдвижные на 450 мм направляющие ящиков  • Цвет: белый премиум  • На усиленных 4-х колёсах  Ручка-скоба 128мм хром матовый Артикул: BH.09.128.SC или аналог |  | шт | 8 |  |  | До 30 июня 2023г.  Г.Саратов,Ул.Чернышевского,52А |
| 19 | 'тумба под МФУ 1400х450х750 (Каб.31) цвет: серый/белый | Габаритные размеры,мм:(Ш\*Г\*В) 1400х450х750  Корпус тумбы ЛДСП,16мм , Цвет: серый,  Крышка тумбы толщиной 22мм,  фасады ЛДСП белый премиум,16мм  Шкаф разделен на 3 равные секции, слева и справа распашные створки, внутри 2 полки, по середине 2 открытые полки  Ручка-скоба 128мм хром матовый Артикул: BH.09.128.SC или аналог  Опоры регулируемые по высоте с учетом неровностей пола |  | шт | 1 |  |  | До 30 июня 2023г.  Г.Саратов,Ул.Чернышевского,52А |
| 20 | Шкаф приставка к столу 1600х300х750,Цвет: дуб сонома/белый (Каб.13) | Габаритные размеры,мм:(Ш\*Г\*В) 1600х300х750  Крышка ЛДСП,25 мм дуб сонома,  фасады,полки ЛДСП белый премиум  Со стороны стола тумба с ящиками выдвижными -4шт,  Одна секция с одной полкой, с другой стороны разделен на 4 секции  Ручка-скоба 128мм хром  матовый Артикул: BH.09.128.SC или аналог  Опоры регулируемые |  | шт | 1 |  |  | До 30 июня 2023г.  Г.Саратов,Ул.Чернышевского,52А |
| 21 | 'Стол рабочий 1600х700х750,( Каб.13)  цвет: дуб сонома | • Размеры столешницы, мм: 1600х700, Ширина: 1600, Глубина: 700,  • Высота стола: 750 мм  • Толщина рабочей поверхности столешницы: 25 мм ЛДСП  • Толщина кромки рабочей поверхности столешницы:2 мм ABS  • Цвет столешницы: дуб Сонома светлый  • В столешнице предусмотреть отверстие под кабель канал с пластиковой крышкой в цвет столешницы  • Под столешницей расположить подвесной горизонтальный кабель-канал длинной 800 мм, для размещения сетевых и интерфейсных проводов компьютерной и оргтехники, способ крепления: саморезами к металлическому траверсу  • Каркас:  • Материал каркаса: металл, толщина металла 2 мм  • Размеры профиля: 50х30 мм  • Цвет профиля: серый  • Тип покрытия: порошковый  • Траверсы размером: 25х25 мм  Пластиковые опоры, регулируемые по высоте с учетом неровностей пола  Царга у стола высотой 40см |  | шт | 1 |  |  | До 30 июня 2023г.  Г.Саратов,Ул.Чернышевского,52А |
| 22 | 'Рабочая станция на 2 рабочих места 1600х1400х750 (Каб.13) , цвет: дуб сонома | Рабочая станция:  • Состоит из двух столешниц, разделенных матированным экраном из оргстекла  • Размеры столешниц рабочей станции, мм: 1600х1400, Ширина: 1600, Глубина: 1400,  • Высота рабочей станции: 750 мм  • Толщина рабочей поверхности столешницы: 25 мм ЛДСП  • Толщина кромки рабочей поверхности столешницы: 2 мм ABS  • Цвет столешницы: дуб Сонома светлый  • Матированный экран из оргстекла: длина 1600 мм, высота 400 мм, толщина стекла не менее 5 мм  • В столешницах предусмотреть отверстия под кабель канал с пластиковой крышкой в цвет столешницы, расположенные по центру столешниц на расстоянии 70 мм от края столешниц  • Под столешницами (справа и слева по центру столешниц) расположить подвесной горизонтальный кабель-канал длинной 800 мм для размещения сетевых и интерфейсных проводов компьютерной и оргтехники, способ крепления: саморезами к металлическому траверсу  Каркас:  • Материал каркаса: металл, толщина металла 2 мм  • Размеры профиля: 50х30 мм  • Цвет профиля: серый  • Тип покрытия: порошковый  • Траверсы размером: 25х25 мм  • Пластиковые опоры, регулируемые по высоте с учетом неровностей пола |  | шт | 1 |  |  | До 30 июня 2023г.  Г.Саратов,Ул.Чернышевского,52А |
| 23 | 'Кресло офисное BRABIX «Space EX-508», (Каб.19,7) Цвет:черный | Максимальная нагрузка:    до 120 кг  Цвет обивки: экокожа,черный  Тип механизма кресла:    "топ-ган" качание с регулировкой под вес и фиксацией в 1 положении |  | шт | 2 |  |  | До 30 июня 2023г.  Г.Саратов,Ул.Чернышевского,52А |
| 24 | 'Кресло офисное МЕТТА «К-7»,каб.15    цвет: черный | Максимальная нагрузка:    до 120 кг  Цвет обивки:    черный  Тип механизма кресла:    "топ-ган" качание с регулировкой под вес и фиксацией в 1 положении  Сетчатая спинка  сиденье и спинка регулируемые |  | шт | 1 |  |  | До 30 июня 2023г.  Г.Саратов,Ул.Чернышевского,52А |
| 25 | Кресло руководителя Nickolas, (директор) | Категории:  [Кресла для руководителей](https://13chairs.ru/product-category/ofisnye-stulya-i-kresla/kresla-dlya-rukovoditelej/),  [До 250 кг нагрузка](https://13chairs.ru/product-tag/do-250-kg-nagruzka/), [Крестовина серый](https://13chairs.ru/product-tag/seryj-plastik/)  Материал:  [Экокожа](https://13chairs.ru/material/eko-kozha/)  Цвет коричневый Brown(шоколадный) |  | Шт. | 1 |  |  | До 30 июня 2023г.  Г.Саратов,Ул.Чернышевского,52А |
| 26 | Стул САМБА SAMBA chrome V-18 1.007 св.беж. (BOX-4) | **Характеристики:**  Производитель: Новый Стиль, NowyStyl.  Материал обивки: искусственная кожа V.  Ограничение по весу: 100 кг.  Подлокотники: металл, дерево.  Габаритные размеры стула: 64х60х88 см. (ШхГхВ)  Размеры сиденья: 47х44х47 см. (ШхГхВ), высота поверхности сиденья от пола 45 см.  Каркас: металл, хром.  Цвет: светло-бежевый (слоновая кость).  Вес: 7.8 кг. |  | Шт. | 6 |  |  | До 30 июня 2023г.  Г.Саратов,Ул.Чернышевского,52А |
| 27 | 'Тумба под МФУ 400\*450\*750 ,цвет:серый  (каб.9) | Габаритные размеры,мм:(Ш\*Г\*В) 400х450х750  Корпус тумбы ЛДСП,16мм , Цвет: серый,  Крышка тумбы толщиной 22мм,  фасады ЛДСП серый,16мм  внутри 1 полка,  Ручка-скоба 128мм хром матовый Артикул: BH.09.128.SC или аналог  Опоры регулируемые по высоте с учетом неровностей пола |  | Шт. | 1 |  |  | До 30 июня 2023г.  Г.Саратов,Ул.Чернышевского,52А |
| 28 | 'шкаф под документы 800х600х2000 ,цвет:серый (каб.9) | Габаритные размеры,мм:(Ш\*Г\*В) 800х600х2000  Крышка и дно шкафа,ЛДСП толщиной 22мм  Корпус ЛДСП,16мм  Цвет , светло-серый  Распашные 4 створки  Внутри каждой секции по 2 полки.  Ручка-скоба 128мм хром матовый Артикул: BH.09.128.SC или аналог  Опоры регулируемые по высоте с учетом неровностей пола |  | шт | 1 |  |  | До 30 июня 2023г.  Г.Саратов,Ул.Чернышевского,52А |
| 29 | 'Тумба выкатная 450х450х630,цвет:серый (каб.9) 08.jpg | • Габаритные размеры, мм: (Ш\*Г\*В) 450x450x630  • Крышка и дно тумбы ЛДСП 22 мм, боковины и фасады 16 мм  • Ручки: мебельная скоба 128мм хром матовый Артикул: BH.09.128.SC или аналог  • Полно выдвижные на 450 мм направляющие ящиков  • Цвет: светло-серый  • На усиленных 4-х колёсах |  | шт | 1 |  |  | До 30 июня 2023г.  Г.Саратов,Ул.Чернышевского,52А |
| 30 | 'Шкаф-купе не встроенный (приемная), Размер: 1200 х 570х2100 мм | Габаритные размеры, мм: (Ш\*Г\*В) 1200x570x2100  Корпус ЛДСП сосна карелия толщиной 22мм.  Наполнение шкафа:  Разделен на две секции разделяющей вертикальной перегородкой.  Во всю длину проходит штанга под одежду.  Левая дверь-зеркало,  Правая створка белое стекло Лакобель. Плавный ход дверей система Hettich top line M или аналог. Двери навешиваются на роликах к верхней направляющей, которая крепится на крыше шкафа, нижняя их просто удерживает в двух направлениях. В результате двери находятся перед корпусом, а не внутри. Отдельного цоколя у шкафа нет. Крыша и дно корпуса шкафа цельные, крепятся на усиленные эксцентриковые стяжки, Опоры регулируемые по высоте с учетом неровностей пола |  | шт | **1** |  |  | До 30 июня 2023г.  Г.Саратов,Ул.Чернышевского,52А |
| 31 | Стойка-ресепшн с логотипом 2350х1420х1100, цвет: сосна карелия/белый | Габаритные размеры (Ш\*Г\*В) 2350x1420x1100мм  Фасад стойки-ресепшн и надстройка выполнена из белого пластика,  На фасадной части стойки нанесен цветной логотип «Т+ Саратов Энергосбыт» размер логотипа,мм (~385х125),  \*макет логотипа предоставляется заказчиком  Внутри надстройки есть полка шириной 20см. из лдсп, белый премиум,16мм.  Рабочая столешница цельная и выполнена из ЛДСП, сосна карелия, толщиной 22мм, служит полкой для сумок с фасадной части. Есть отверстие под провода для компьютера в столешнице. С фасада стойки имеется утопленный цоколь высотой 50мм,  На стороне столешницы, где размещается встроенная тумба,ящики полного выдвижения , цвет лдсп белый премиум, справа от тумбы под столешницей находится полка, лдсп сосна карелия  Ручка-скоба 128мм хром матовый Артикул: BH.09.128.SC или аналог. |  | шт | **1** |  |  | До 30 июня 2023г.  Г.Саратов,Ул.Чернышевского,52А |
| 32 | 'Тумба под МФУ 500x450x580мм., цвет: белый премиум  08.jpg | Габаритные размеры (Ш\*Г\*В) 500x450x580мм.  Цвет белый премиум, ЛДСП 16мм.  С тремя полного выдвижения ящиками,  Ручка: мебельная скоба 128мм хром матовый Артикул: BH.09.128.SC или аналог.  Высота совпадает с ящиками у стойки-ресепшн. Опоры квадратные, матовый,серый, высотой 50мм с учетом неровностей пола |  | шт | **1** |  |  | До 30 июня 2023г.  Г.Саратов,Ул.Чернышевского,52А |
| 33 | шкаф-для документов, 850x350x1850мм; Цвет:серый/белый | Размер (ШхГхВ) 850x350x1850мм.  Корпус,толщиной 22мм, Цвет серый, близкий к RAL 7047,Telegrey 4.  Задняя стенка ДВП, серый.  Фасады четырех выдвижных ящиков, ЛДСП белый премиум, полки толщиной ЛДСП,16мм.  Опоры квадратные, матовый серый, высотой 50мм с учетом неровностей пола,  Ручка-скоба 128мм хром матовый. Артикул: BH.09.128.SC или аналог |  | шт | **1** |  |  | До 30 июня 2023г.  Г.Саратов,Ул.Чернышевского,52А |
| 34 | 'Тумба под кофемашину, 1500x500x850 мм, цвет: серый/белый | Размер (ШхГхВ) 1500x500x850мм.  Корпус Цвет серый, близкий к RAL 7047,Telegrey 4 ,толщина 22мм.  Столешница: МДФ, 32мм, серый, близкий к RAL 7047,  Фасады ЛДСП 16мм, цвет белый премиум.  тумба разделена на 2 секции  Первый отсек:створка распашная  под холодильник (47х50х44,7см)  внутри съемная полка.  Вторая секция разделена на два выдвижных ящика с лотком под ложки, вилки.  Нижняя часть: (под выдвижными ящиками) две распашные створки с одной полкой.  Ручка-скоба 128мм хром матовый Артикул: BH.09.128.SC МДМ. или аналог  Опоры квадратные, высотой 50мм,(матовый серый) с учетом неровностей пола |  | шт | **1** |  |  | До 30 июня 2023г.  Г.Саратов,Ул.Чернышевского,52А |
| 35 | 'Зеркало с фацетом,  1900х600 мм,цвет.серебро | Габаритые размеры (ШхГхВ) 600x1900 мм,Цет:серебро  Зеркалодержатель D17 для зеркал толщиной до 5 мм. |  | шт | **1** |  |  | До 30 июня 2023г.  Г.Саратов,Ул.Чернышевского,52А |
| 36 | 'Стеллаж металический Практик MS (5 полок, 700x400x1850 мм), цвет: серый | Высота 185 см  Размер полки (ШхГ), см 70x40  Число полок 5 шт  Нагрузка на стойки, кг до 500 кг  Нагрузка на полку, кг до 100 кг |  | шт | **5** |  |  | До 30 июня 2023г.  Г.Саратов,Ул.Чернышевского,52А |
|  | **Итого без НДС:** | | | | | |  |  |
|  | **В том числе НДС,20%** | | | | | |  |  |
|  | **Итого с НДС** | | | | | |  |  |

**Таблица-2. Прочие коммерческие условия поставки продукции**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Значение |
|  | Срок поставки |  |
|  | Условие оплаты |  |
|  | Гарантийный срок на Товар |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

**конец формы**

* + 1. Инструкции по заполнению
       1. Участник закупки указывает дату и номер заявки в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 6.1).
       2. Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), свой юридический и почтовый адрес.
       3. Цена единицы и общая стоимость в таблице-1 должны включать в себя: все расходы Поставщика по изготовлению и/или приобретению Продукции и ее доставке в Место доставки (транспортные расходы), в том числе стоимость упаковки, маркировки, оформления всей товаросопроводительной документации, стоимость тары или возврат оборотной тары, получения разрешений и пропусков, необходимых для перевозки Продукции на всем маршруте следования, страхования Продукции, погрузки, разгрузки, перегрузки, перевозки, складирование и сборку Продукции в месте доставки, вывоз упаковочного материала с Места доставки, накладные расходы, налоги и сборы, таможенные пошлины и другие обязательные отчисления, затраты на получение Сопроводительной документации, а также все иные расходы, которые Поставщик вынужден нести в связи с исполнением обязательств по Договору.
       4. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником запроса оферт.
       5. **Ценовое предложение** и сведения, указанные Участником при заполнении соответствующих форм, **не должны противоречить сведениям, указанным данным Участником в документах, загруженных в Систему ЭТП в качестве заявки на участие в процедуре (письмо о подаче оферты, Расчет стоимости и т.п.);** в случае выявления противоречия вплоть до его устранения приоритет имеют сведения, указанные Участником при заполнении соответствующих форм в интерфейсе Системы ЭТП. При выявлении противоречия Организатор запроса оферт имеет право отклонить такую заявку.
       6. **В случае применения Участником УСН, участник указывает Ценовое предложение с учетом применяемой системы налогообложения со ссылкой на норму НК РФ, на основании которой реализация товара (работы, услуги) не облагается НДС.** При выявлении противоречия в заявке участника, Организатор запроса оферт имеет право отклонить такую заявку.

## План распределения объемов выполнения работ/оказания услуг внутри коллективного Участника закупки (форма 4)

* + 1. Форма плана распределения объемов выполнения работ/оказания услуг внутри коллективного Участника закупки

**начало формы**

Приложение №\_ к письму о подаче оферты  
от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План распределения объемов выполнения работ/оказания услуг   
внутри коллективного Участника закупки**

Наименование и адрес лидера коллективного Участника закупки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ/услуг/поставки | Наименование организации, оказывающей данный объем работ/услуг/поставки | Стоимость услуг | | Сроки выполнения (начало и окончание) |
| в денежном выражении, руб. (без НДС) | в % от общей стоимости работ/услуг/поставки |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | | |  | **100%** | **Х** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

**конец формы**

* + 1. Инструкции по заполнению
       1. Данная форма заполняется только в том случае, если предложение подается коллективным Участником закупки (подраздел 4.5.4).
       2. Участник закупки указывает дату и номер заявки в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 6.1).
       3. Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой юридический и почтовый адрес.
       4. В данной форме лидер коллективного Участника закупки указывает:
          1. перечень оказываемых каждой организацией услуг/выполняемых работ;
          2. распределение стоимости работ/услуг/поставки в денежном и процентном выражении в соответствии с Коммерческим предложением между всеми организациями, входящими в коллективного Участника закупки;
          3. сроки выполнения работ/оказания услуг/поставки отдельно для каждой из организаций, входящих в коллективного Участника закупки, в соответствии с Графиком выполнения работ/оказания услуг/поставки.

## Анкета Участника закупки (форма 5)

* + 1. Форма Анкеты Участника закупки

**начало формы**

Приложение №\_ к письму о подаче оферты

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Анкета Участника**

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике закупки |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и полное фирменное наименование Участника закупки |  |
|  | Учредители (участники) (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей (участников), чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН Участника закупки |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и адреса постановки на налоговый учет филиала, затем указать почтовый адрес филиала, в случае его отличия от предшествующего адреса. |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника закупки в банке, БИК, корреспондентский счет, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника закупки |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника закупки, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника закупки |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника закупки с указанием должности и контактного телефона |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

**конец формы**

* + 1. Инструкции по заполнению
       1. Участник закупки указывает дату и номер заявки в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 6.1)
       2. Участник закупки указывает свое полное фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой юридический и почтовый адрес.
       3. Участники закупки должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
       4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении договора.

## Справка о кадровых ресурсах (форма 6)

* + 1. Форма Справки о кадровых ресурсах

**начало формы**

Приложение №\_ к письму о подаче оферты  
от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Справка о кадровых ресурсах**

Наименование и адрес Участника закупки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Таблица-1. Основные кадровые ресурсы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность), группы допуска, сертификаты, лицензии и пр. | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Члены коллегиального исполнительного органа (при наличии такого органа) | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Специалисты (в том числе специалисты по продукции, менеджеры по закупкам, менеджеры по продажам, менеджеры по гарантийному обслуживанию, сварщики, монтажники, слесари, электрики и т.д.) | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.) | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

**Таблица-2. Прочий персонал**

|  |  |
| --- | --- |
| Группа специалистов | Штатная численность, чел. |
| Руководящий персонал |  |
| Инженерно-технический персонал |  |
| Рабочие и вспомогательный персонал |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

**конец формы**

* + 1. Инструкции по заполнению
       1. Участник закупки указывает дату и номер заявки в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 6.1).
       2. Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой юридический и почтовый адрес.
       3. В таблице-1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником закупки в ходе выполнения договора.
       4. В таблице-2 данной справки указывается штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Участника закупки.
       5. По разделу «прочий персонал» допускается не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же допускается ограничиться указанием общего числа работников данной категории.

## Информационное письмо о наличии у Участника закупки связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками заказчика или организатора (форма 7)

* + 1. Форма письма о наличии у Участника закупки связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора закупки

**начало формы**

Приложение №\_ к письму о подаче оферты  
от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уважаемые господа!

При рассмотрении нашей заявки просим учесть следующие сведения о наличии у ***{указывается наименование Участника закупки}***связей, носящих характер аффилированности с лицами, являющимися ***{указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.}***Заказчика ***{и/или Организатора закупки, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного}***а именно:

***{указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается почему, по мнению Участника закупки, связи между данным лицом и Участником закупки могут быть расценены как аффилированность};***

*……*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

**конец формы**

* + 1. Инструкции по заполнению
       1. Участник закупки указывает дату и номер заявки в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 6.1), приложением к которому является данное Информационное письмо.
       2. Участник закупки указывает свое полное фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
       3. Участники закупки должен заполнить приведенное выше информационное письмо, указав всех лиц которые, по его мнению, могут быть признаны аффилированными с ним. В случае если, по мнению Участника закупки таких лиц нет, то в письме пишется фраза «При рассмотрении нашей заявки просим учесть, что у ***{указывается наименование Участника*** ***закупки}*** НЕТсвязей, которые могут быть признаны носящими характер аффилированности с лицами так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором закупки, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данной закупки.
       4. При составлении данного письма Участник закупки должен учесть, что сокрытие любой информации о наличии связей, носящих характер аффилированности между Участником закупки и любыми лицам так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором закупки, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного может быть признано закупочной комиссией существенным нарушением условий данной закупки, и повлечь отклонение заявки такого Участника закупки.

## Справка об участии в судебных разбирательствах (форма 8)

* + 1. Форма справки

**начало формы**

Приложение №\_ к письму о подаче оферты  
от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование и адрес Участника закупки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Справка об участии в судебных разбирательствах

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Год начала и окончания судебного разбирательства | Наименование и адрес истца | Наименование и адрес ответчика | Принятое решение | Предмет иска, оспоренная сумма, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

**конец формы**

* + 1. Инструкции по заполнению
       1. Участник закупки указывает дату и номер заявки в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 6.1), приложением к которому является данная Справка об участии в судебных разбирательствах.
       2. Участник закупки указывает свое полное фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), а также юридический и почтовый адрес.
       3. В этой справке Участник закупки указывает все судебные разбирательства, которые были инициированы им, партнерами по выполненным (выполняемым) договорам, аналогичным заключаемому по результатам закупки, или третьими лицами, в связи с выполнением аналогичных договоров, за последние два года, а также иные судебные разбирательства, оказавшие (оказывающие) существенное влияние (или те, которые могли оказать существенное влияние) на деятельность Участника закупки.
       4. Если Участник закупки не участвовал в судебных разбирательствах, в данной таблице приводятся слова «В СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ НЕ УЧАСТВОВАЛ».
       5. Справка об участии в судебных разбирательствах должна быть подписана и скреплена оттиском печати Участника закупки (при ее наличии).

## Декларация о соответствии Участника закупки установленным требованиям (форма 9)

* + 1. Форма декларации

**начало формы**

**Декларация о соответствии Участника закупки установленным требованиям**

Приложение №\_ к письму о подаче оферты  
от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование и адрес Участника закупки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

С целью участия в закупке путем проведения открытого запроса оферт «Поставка мебели для нужд Саратовского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс"»,

извещение № \_\_\_\_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(полное наименование Участника закупки с указанием организационно-правовой формы)

декларирует свое соответствие следующим требованиям, а именно:

1. Непроведение ликвидации, реорганизации (в форме, не предусматривающей наличие правопреемника по всем правам и обязанностям) Участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства,

2. неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке,

3. отсутствие у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший финансовый год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период,

4. отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,

5. отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

6. отсутствие неурегулированных фактов (наличие дебиторской задолженности, отсутствие выплат по возмещению ущерба, убытков, по оплате неустойки (штрафа, пени)) вследствие нарушений Участником закупки своих обязательств по договорам аналогичным предмету закупки, подтвержденных судебными актами арбитражных и/или третейских судов не в пользу Участника закупки, вступившими в законную силу, перед ПАО «Т Плюс», а также перед дочерними и/или зависимыми компаниями, находящимися под управлением ПАО «Т Плюс» за период текущего календарного года и двух последних полных календарных лет, предшествующих дате подачи заявки участником закупки,

7. отсутствие в отношении Участника сведений, опубликованных в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц,

8. отсутствие применения в отношении Участника закупки - физического лица, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и административного наказания в виде дисквалификации,

9. отсутствие судебных актов арбитражных и/или третейских судов, вступивших в законную силу, не в пользу Участника закупки вследствие неисполнения им договорных обязательств по договорам поставки, подряда, оказания услуг за период текущего календарного года и двух последних полных календарных лет, предшествующих дате подачи заявки участником закупки,

10. Отсутствие, в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке, привлечение юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

11. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре иностранных агентов, размещенном на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере регистрации некоммерческих организаций, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» (отсутствие статуса иностранного агента).

12. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Достоверность сведений подтверждаю

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель юридического лица | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

**конец формы**

## Декларация наименования страны происхождения поставляемых товаров (форма 10)

* + 1. Форма декларации

**начало формы**

Приложение №\_ к письму о подаче оферты  
от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование и адрес Участника закупки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подтверждаем, что

(указывается наименование участника закупки)

к поставке предлагаются товары, имеющие следующие страны происхождения:

**Сведения о наименовании страны происхождения поставляемых товаров и наличия информации о продукции в реестрах[[9]](#footnote-9)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № позиции | Наименование закупаемого товара | Единица изменения | Цена единицы товара в соответствии с заявкой, руб. с НДС | Количество | **Страна происхождения товара** | Сумма по позиции, руб. с НДС | № и код [..] реестра (при наличии информации о продукции в реестрах) | Производитель | ОКПД2 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | | | | | |  | - |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

**конец формы**

**Инструкции по заполнению**

* + - 1. Участник закупки указывает дату и номер в соответствии с письмом о подаче оферты.
      2. Участник закупки указывает свое полное фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой юридический и почтовый адрес.
      3. Участники закупки должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям.
      4. Нумерация позиций, их наименование, единицы измерения и количество поставляемого товара указываются в соответствии с Приложением №4 к настоящей документации о закупке.
      5. При наличии продукции в реестрах промышленной продукции, радиоэлектронной продукции в графе указывается № соответствующей реестровой записи и код реестра в квадратных скобках [..] через пробел после № записи:

[1] - реестр российской промышленной продукции,

[2] - реестр евразийской промышленной продукции,

[3] - единый реестр российской радиоэлектронной продукции

1. Или иным уполномоченным лицом в соответствии с Положением о закупках Заказчика [↑](#footnote-ref-1)
2. Здесь и далее по тексту под словами «копия, заверенная Участником закупки» для документов на бумажном носителе подразумевается одновременное указание должности ответственного лица, наличие его подписи и ее расшифровки, а также оттиска печати Участника закупки (при ее наличии). [↑](#footnote-ref-2)
3. Таковыми документами являются:

   для общества с ограниченной ответственностью – выписка из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» либо выписка из Устава Участника закупки, подтверждающая право единоличного или коллегиального исполнительного органа заключать крупные сделки самостоятельно;

   для акционерного общества – выписка из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст.79 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» либо документ, подтверждающий, что Участник закупки является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;

   для унитарного предприятия – документ, подтверждающий решение собственника имущества унитарного предприятия о совершении крупной сделки, принятое в соответствии со ст.23 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». [↑](#footnote-ref-3)
4. Таковыми документами являются:

   для общества с ограниченной ответственностью – выписка из протокола, содержащего решение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принятое и оформленное в соответствии со ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» либо выписка из Устава Участника закупки, подтверждающая право единоличного или коллегиального исполнительного органа заключать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;

   для акционерного общества – выписка из протокола, содержащая решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принятое и оформленное в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» либо документ, подтверждающий, что Участник закупки является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;

   для унитарного предприятия – документ, подтверждающий решение собственника имущества унитарного предприятия о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность, принятое в соответствии со ст.22 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях» [↑](#footnote-ref-4)
5. На момент утверждения данной редакции Положения о закупках Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами" [↑](#footnote-ref-5)
6. Постквалификация, как правило, проводится в случае сложных и длительно идущих закупочных процедур, а также, если Организатор закупки имеет сведения о том, что потенциальный победитель закупочной процедуры перестал соответствовать требованиям к нему. [↑](#footnote-ref-6)
7. В случае согласия с условиями, установленными в проекте договора (Приложение № 2 к документации о закупке), указывается «Согласен с условиями Заказчика» [↑](#footnote-ref-7)
8. При отсутствии в документации о закупке требования к обязательной принадлежности Участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства (см. п. 5.1.15):

   Указываются финансовые условия (условия оплаты) только Участником, который не относится к СМСП, в случае несогласия с условиями, установленными в проекте договора (Приложение № 2 к документации о закупке). В случае, если участник относится к СМСП, условия оплаты устанавливаются в соответствии с п.28 Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (см. условия проекта договора).

   При наличии в документации о закупке требования к обязательной принадлежности Участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства (см. п. 5.1.14): Допускается изменение только в сторону сокращения срока оплаты (отсрочки), установленного в соответствии с п.28 Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Приложение № 2 к документации о закупке). Не допускается изменение в сторону увеличения срока оплаты (отсрочки), не допускается изменение условий оплаты с учетом предложения по авансированию и иных условий. В случае предоставления Участником в заявке увеличенного срока оплаты (отсрочки), условий по авансированию, и иных изменений (кроме допустимых), заявка такого Участника подлежит отклонению. [↑](#footnote-ref-8)
9. в реестре промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, или в реестре промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г, N 616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства";

   в едином реестре российской радиоэлектронной продукции, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 878 "О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г., N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". [↑](#footnote-ref-9)