Приложение №1

к документации о закупке

**Техническое задание**

**Оказание услуг по обслуживанию зданий**

**для нужд Оренбургского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс"**

1. **Общие требования**
2. **Заказчик** – Оренбургский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс».
3. **Объект закупки –** Оказание услуг (далее- работ, услуг) по обслуживанию зданий для нужд Оренбургского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс"
4. **Место оказания работ:** на Объектах, согласно Приложению №1 к настоящему Техническому заданию (далее – ТЗ).
5. **Перечень услуг по ТО** и норматив их выполнения определен в Приложении №2 к ТЗ.
6. **Общие требования к работам по ТО:**

Исполнитель выполняет ТО, используя собственные инструменты, оборудование, и принадлежности. Оборудование, расходные и иные материалы, запасные части и принадлежности и прочие материалы, применяемые Исполнителем для выполнения ТО, должны быть сертифицированы либо разрешены для использования на территории Российской Федерации, а также соответствовать рекомендациям изготовителей (поставщиков) оборудования, изложенным в предоставленной Заказчиком технической и иной документации.

1. **Срок выполнения работ**:

6.1 В течение 12 месяцев с момента подписания договора, но не ранее 01.01.2025г.

6.2 Услуги оказываются по обращениям (Заявкам) Заказчика в круглосуточном режиме, включая выходные и праздничные дни. В Заявках указывается место, вид и объем работ.

Заказчик присваивает каждой Заявке статус Текущая, Срочная, Аварийная. Заявки подаются Заказчиком посредством электронной почты/программного комплекса Исполнителя/на сайте Исполнителя/телефонного звонка (Аварийная).

* + 1. Срок выполнения Текущей заявки составляет не более 72 (семидесяти двух) часов с момента обращения Заказчика, либо иной срок, по согласованию с Заказчиком;
    2. Срок выполнения Срочной заявки составляет не более 24 (двадцати четырех) часов с момента обращения Заказчика, либо иной срок, по согласованию с Заказчиком;
    3. Срок выполнения Аварийной заявки составляет не более 3 (трех) часов с момента прибытия представителя Исполнителя на Объект Заказчика. Время прибытия Исполнителя на объект не может превышать 3 (три) часа;
    4. Иной срок в п.п. 6.2.1.-6.2.2 применим, если для исполнения Заявки необходима закупка оборудования, требующая ожидания его поставки.

1. **Время оказания услуг по ТО:** Исполнитель оказывает услуги в рабочее и нерабочее время (по местному времени Заказчика, часовой пояс UTC+5 (GMT+5)).
   1. Под рабочим понимается период времени с 09.00 ч. до 20.00 ч. с понедельника по пятницу включительно;
   2. Под нерабочим понимается период времени с 20.00 ч. до 09.00 ч. с понедельника по пятницу включительно, а также с 09.00 ч. до 20.00 ч. в выходные и праздничные дни.
2. **Гарантийные обязательства**.
   1. Гарантия на выполненные работы – 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания соответствующего Акта. Гарантия на материалы и замененное оборудование определяется в соответствии с гарантийными сроками, установленными его производителями и указанными в гарантийных талонах.
   2. В период гарантии Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обращения Заказчика обеспечивает бесплатное устранение результатов некачественно выполненных работ.
   3. В случае нанесения ущерба внутренним инженерным сетям, иному оборудованию, элементам или конструкциям Объектов в результате виновных действий (бездействия) Исполнителя этот ущерб устраняется силами и за счет Исполнителя. В случае обнаружения причинения Исполнителем ущерба имуществу Заказчика, Заказчик сообщает об этом Исполнителю не позднее 3 (трех) календарных дней с даты обнаружения ущерба с указанием причин и обстоятельств причинения ущерба. В случае если Исполнитель не согласен, что ущерб причинен по его вине, Заказчик имеет право назначить независимую экспертизу. Расходы за экспертизу будет нести сторона, чья позиция оказалась неподтвержденной экспертизой.
3. **Результатом ТО** является услуга, оказанная в полном объеме и соответствии с настоящим ТЗ, действующей научно-технической документацией, государственными и отраслевыми стандартами РФ.
4. **Требования к качеству.**

Исполнитель должен оказывать услуги с соблюдением правил и норм охраны труда; правил по эксплуатации и обслуживанию используемых машин, механизмов и оборудования; правил трудовой и производственной дисциплины; инструкций о мерах пожарной безопасности Оренбургского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утверждено Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115); правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации (Утверждено Приказом Госстроя России от 30.12.99 г. № 168); правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей (разделы электрическое освещение, кабельные линии) (Утверждено Приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022г. №811).

.

Приложения:

1. Перечень объектов Заказчика
2. Перечень, вид работ и норматив времени их исполнения

Приложение № 1

к Техническому заданию

**Перечень объектов Заказчика**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес подразделения |
| 1 | Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Аксакова, 3а |
| 2 | Оренбургская область, г.Оренбург, ул.Шарлыкское ш., д.1/2, МОЛЛ Мармелад |
| 3 | Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Набережная, д.25 |
| 4 | Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Дружбы, д.11 |
| 5 | Оренбургская область, г. Оренбург, пр. Победы, д.162 |
| 6 | Оренбургская область, г. Оренбург, пр. Гагарина, д.48/1 |
| 7 | Оренбургская область, г.Оренбург, ул.Переселенцев, д.1/1 |
| 8 | Оренбургская область, Бугурусланский район, г. Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, д.31а |
| 9 | Оренбургская область, Бугурусланский район, г. Бугуруслан, ул. Революционная, д.30 |
| 10 | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Фурманова, д.40 |
| 11 | Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Чапаева, д.50 |
| 12 | Оренбургская область, г. Орск, пер. Армавирский, д.4а |
| 13 | Оренбургская область, г. Орск, пр.Ленина, д.128 |
| 14 | Оренбургская область, г. Орск, ул.Вокзальное шоссе, д.13-13А |
| 15 | Оренбургская область, Акбулакский р-н, п. Акбулак, пер. Площадный, Д-36 |
| 16 | Оренбургская область, Александровский р-н, с. Александровка, ул. М. Горького, д.44 |
| 17 | Оренбургская обл., Илекский р-н, с. Илек, ул. Павлика Морозова, д. 1а |
| 18 | Оренбургская обл., Октябрьский р-н, с.Октябрьское, ул.Ленина, д.26 |
| 19 | Оренбургская область, Переволоцкий район, п.Переволоцкий, ул.Чкалова, д.26 |
| 20 | Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул.Овражная, д.37 |
| 21 | Оренбургская область, Саракташский р-н, п. Саракташ, ул. Мира, д.96 |
| 22 | Оренбургская область, Тюльганский р-н, п. Тюльган, ул. М.Горького, д.12 |
| 23 | Оренбургская область, Шарлыкский р-н, с. Шарлык, ул. Фрунзе, д.24 |
| 24 | Оренбургская область, г. Абдулино, ул. Почтовая, д. 17А |
| 25 | Оренбургская область, Асекеевский район, с. Асекеево, ул. Садовая, д.9 |
| 26 | Оренбургская область, Северный район, п. Северный, ул. 40 лет Октября, д.19а |
| 27 | Оренбургская обл., Матвеевский р-н, с. Матвеевка, Телеграфная, д.54а |
| 28 | Оренбургская обл., Пономаревкий р-н, с. Пономаревка, ул. Коммунистическая, д.51 |
| 29 | Оренбургская область, Сорочинский район, г. Сорочинск, ул. Володарского, д. 15 |
| 30 | Оренбургская область, Первомайский р-н, п.Первомайский, ул.Мирная, д.34 |
| 31 | Оренбургская область, Курманаевский р-н, п. Курманаевка, ул. Крестьянская, д.3Б |
| 32 | Оренбургская обл., Красногвардейский р-н, с. Плешаново, ул. Дружбы, д.112 |
| 33 | Оренбургская область, Грачевский р-н, с. Грачевка, ул. Советская, д.74 |
| № п/п | Адрес подразделения |
| 34 | Оренбургская область, Новосергиевский р-н, п. Новосергиевка, ул. Советская д.52а |
| 35 | Оренбургская область, Ташлинский р-н, с. Ташла, ул. Южная, д.2/1 |
| 36 | Оренбургская область, Тоцкий р-н, с.Тоцкое, ул. Полевая, д.З |
| 37 | Оренбургская область, Адамовский р-н, с. Адамовка, ул. Школьная, д. 10 Б |
| 38 | Оренбургская область, Светлинский р-н, п. Светлый, ул. Советская, д. 17 |
| 39 | Оренбургская область, Новоорский р-н, п.Новоорск, ул. Рабочая, д.9 |
| 40 | Оренбургская область, Кваркенский р-н, с. Кваркено, ул.1-ая Целинная, д.25 |
| 41 | Оренбургская область, Домбаровский р-н, п. Домбаровка, ул. Осипенко, д.4 |
| 42 | Оренбургская область, Ясненский р-н, г. Ясный, ул. Ленина, д.9 |
| 43 | Оренбургская область, Гайский р-н, г. Гай, пр.Победы, д.7 |
| 44 | Оренбургская обл., г.Новотроицк, ул.Советская/Школьная, Д. 60/2 |
| 45 | Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Кирова, 2 |
| 46 | Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Ленина, д.6 |
| 47 | Оренбургская область, г. Кувандык, пр. Мира, д.5 |
| 48 | Оренбургская область, с. Сакмара, ул. Советская, д.44 |

**Приложение № 2**

к Техническому заданию

**Перечень, вид работ и норматив времени их исполнения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Норматив выполнения в часах** | **Наименование вида работ** | **Наименование группы работ** |
| 1 | Большой ремонт дверного блока (ремонт коробки, ремонт полотна, смена замков, смена петель) | шт | 1,5 | Строительные работы | Группа 1 |
| 2 | Большой ремонт деревянного оконного блока (ремонт коробки, ремонт рам и фрамуг, смена замков, смена | шт | 1,3 | Строительные работы | Группа 1 |
| 3 | Вальцевание трубопроводов | м | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 4 | Вальцевание трубопроводов | м | 0,33 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 5 | Включение/выключение автомата | шт | 0,03 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 6 | Врезка гильз термометров | шт | 1 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 7 | Врезка замков автоматических | шт | 1,3 | Строительные работы | Группа 1 |
| 8 | Врезка резьб | шт | 0,5 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 9 | Врезка резьб | шт | 1 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 10 | Врезка спустника | шт | 1 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 11 | Вскрытие двери | шт | 0,5 | Прочие работы | Группа 1 |
| 12 | Выезд на удаленный объект | чел. ч | 1 | Определение объёма работ | Группа 1 |
| 13 | Выемка целых стекол | м2 | 0,75 | Строительные работы | Группа 1 |
| 14 | Вырезка сухих ветвей деревьев с последующей разделкой толщ. до 0,5м | шт | 0,98 | Благоустройство | Группа 1 |
| 15 | Высококачественная покраска потолка в/э краской за 3 раза | м2 | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 16 | Высококачественная штукатурка потолка | м2 | 1,05 | Строительные работы | Группа 1 |
| 17 | Высококачественная штукатурка потолка, с подготовкой | м2 | 1,55 | Строительные работы | Группа 1 |
| 18 | Высококачественная штукатурка стен | м2 | 0,5 | Строительные работы | Группа 1 |
| 19 | Высококачественная штукатурка стен с зачисткой и огрунтовкой | м2 | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 20 | Высококачественная штукатурка фасада | м2 | 1,3 | Строительные работы | Группа 1 |
| 21 | Газовая резка труб | шт | 0,08 | Строительные работы | Группа 1 |
| 22 | Газовая сварка труб | м | 1,79 | Строительные работы | Группа 1 |
| 23 | Герметизация сантехнической арматуры с её демонтажем, монтажем | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 24 | Герметизация сантехнической арматуры с её демонтажем, монтажем | шт | 0,33 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 25 | Герметизация швов различных конструкций | м | 0,35 | Строительные работы | Группа 1 |
| 26 | Гидравлические испытания | пог.м | 0,09 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 27 | Гидравлическое испытание в подготовительный период | шт | 2 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 28 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления и водоснабжения (опрессовка) | пог.м | 0,08 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 29 | Грунтовка потолка акриловой грунтовкой (после каждого этапа работ) | м2 | 0,09 | Строительные работы | Группа 1 |
| 30 | Грунтовка потолка бетоноконтактом (за один раз) | м2 | 0,1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 31 | Грунтовка стен (включая каждый технологический слой грунта) | м2 | 0,08 | Строительные работы | Группа 1 |
| 32 | Грунтовка стен акриловой грунтовкой (включая каждый технологический слой грунта) | м2 | 0,07 | Строительные работы | Группа 1 |
| 33 | Грунтовка стен бетоноконтактом перед оштукатуриванием поверхности | м2 | 0,08 | Строительные работы | Группа 1 |
| 34 | Демонтаж калачей | шт | 1 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 35 | Демонтаж светильников галогенных | шт | 0,17 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 36 | Демонтаж автоматов трех- полюсных, одно- полюсных | шт | 0,25 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 37 | Демонтаж батареи весом до 80кг | шт | 0,67 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 38 | Демонтаж биде | шт | 0,67 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 39 | Демонтаж вентелируемого фасада с сохранением | м2 | 1,33 | Строительные работы | Группа 1 |
| 40 | Демонтаж вентильного крана | шт | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 41 | Демонтаж вентильного крана | шт | 0,25 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 42 | Демонтаж вентиля | шт | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 43 | Демонтаж вентиля | шт | 0,42 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 44 | Демонтаж внутренних полок шкафов | м2 | 0,99 | Строительные работы | Группа 1 |
| 45 | Демонтаж водонагревателя | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 46 | Демонтаж водонагревателя проточного, накопительного типа | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 47 | Демонтаж гибких шлангов | м | 0,17 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 48 | Демонтаж гипсокартона и профиля со стен | м2 | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 49 | Демонтаж грязевиков, конденсационных и расширительных баков | шт | 1,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 50 | Демонтаж грязевиков, конденсационных и расширительных баков | шт | 1 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 51 | Демонтаж дверного ограничителя | шт | 0,3 | Строительные работы | Группа 1 |
| 52 | Демонтаж дверного полотна (только при ремонте дверей) с сохранением | шт | 0,36 | Строительные работы | Группа 1 |
| 53 | Демонтаж дверных блоков | шт | 0,8 | Строительные работы | Группа 1 |
| 54 | Демонтаж дверных решеток | шт | 0,95 | Строительные работы | Группа 1 |
| 55 | Демонтаж деревянных перегородок | м2 | 0,53 | Строительные работы | Группа 1 |
| 56 | Демонтаж доводчика | шт | 0,44 | Строительные работы | Группа 1 |
| 57 | Демонтаж жалюзи оконных | м2 | 0,3 | Строительные работы | Группа 1 |
| 58 | Демонтаж заглушек | шт | 0,25 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 59 | Демонтаж заглушки | шт | 0,17 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 60 | Демонтаж задвижки | шт | 0,58 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 61 | Демонтаж задвижки | шт | 0,67 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 62 | Демонтаж замка врезного | шт | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 63 | Демонтаж звонка с кнопкой | шт | 0,33 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 64 | Демонтаж зеркала | шт | 0,5 | Благоустройство | Группа 1 |
| 65 | Демонтаж кабельных коробов | м | 0,12 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 66 | Демонтаж кухонного подстолья под мойку | шт | 0,67 | Строительные работы | Группа 1 |
| 67 | Демонтаж кухонной системы шкафов вертикальная проекция | м2 | 1,93 | Строительные работы | Группа 1 |
| 68 | Демонтаж линолеума, ковролина (за слой) | м2 | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 69 | Демонтаж мелких металлоконструкций (массой до 50кг) | кг | 0,05 | Строительные работы | Группа 1 |
| 70 | Демонтаж металлических ворот | т | 46,91 | Строительные работы | Группа 1 |
| 71 | Демонтаж металлопластиковых трубопроводов водоснабжения диаметром до 25 мм | м | 0,08 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 72 | Демонтаж металлопластиковых трубопроводов водоснабжения диаметром до 50 мм | м | 0,08 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 73 | Демонтаж моек | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 74 | Демонтаж навесных шкафных антресолей вертикальная проекция | м2 | 0,5 | Строительные работы | Группа 1 |
| 75 | Демонтаж наличников (только при ремонте дверей) с сохранением | м | 0,04 | Строительные работы | Группа 1 |
| 76 | Демонтаж напольной керамической плитки | м2 | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 77 | Демонтаж напольных кабель-каналов | м | 0,12 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 78 | Демонтаж наружных полок шкафов | м2 | 0,1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 79 | Демонтаж насосов с электродвигателем | шт | 0,5 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 80 | Демонтаж насосов с электродвигателем | шт | 1 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 81 | Демонтаж настенной керамической плитки | м2 | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 82 | Демонтаж новогодней ёлки | шт | 1 | Прочие работы | Группа 1 |
| 83 | Демонтаж облицовки стен из мраморных и гранитных плиток с сохранением | м2 | 3,19 | Строительные работы | Группа 1 |
| 84 | Демонтаж облицовки фасада из керамических плиток | м2 | 0,74 | Строительные работы | Группа 1 |
| 85 | Демонтаж облицовки фасада из мраморных и гранитных плиток с сохранением | м2 | 2 | Строительные работы | Группа 1 |
| 86 | Демонтаж оконных блоков с подоконником | шт | 1,5 | Строительные работы | Группа 1 |
| 87 | Демонтаж оконных решеток | м2 | 0,57 | Строительные работы | Группа 1 |
| 88 | Демонтаж оконных решеток,паркета,перегородок из дерева и гкл | м2 | 0,6 | Строительные работы | Группа 1 |
| 89 | Демонтаж паркета | м2 | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 90 | Демонтаж переговорных устройств | шт | 0,33 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 91 | Демонтаж перегородок из дерева, ацеита, гипсокартона | м2 | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 92 | Демонтаж перегородок из кирпича и гипсовых блоков | м3 | 10 | Строительные работы | Группа 1 |
| 93 | Демонтаж плакатов, табличек, стендов | шт | 0,31 | Благоустройство | Группа 1 |
| 94 | Демонтаж пластиковых трубопроводов канализации диаметром до 100 мм | м | 0,08 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 95 | Демонтаж пластиковых трубопроводов канализации диаметром до 50 мм | м | 0,08 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 96 | Демонтаж плинтуса деревянного | м | 0,04 | Строительные работы | Группа 1 |
| 97 | Демонтаж плинтуса металлического | м | 0,04 | Строительные работы | Группа 1 |
| 98 | Демонтаж плинтуса ПВХ | м | 0,04 | Строительные работы | Группа 1 |
| 99 | Демонтаж плиточного коврового покрытия | м2 | 0,15 | Строительные работы | Группа 1 |
| 100 | Демонтаж покрытий антискользящих | м2 | 0,15 | Строительные работы | Группа 1 |
| 101 | Демонтаж покрытия пола из плитки мраморной, гранитной | м2 | 1,21 | Строительные работы | Группа 1 |
| 102 | Демонтаж покрытия пола из плитки мраморной, гранитной без сохранения | м2 | 1,21 | Строительные работы | Группа 1 |
| 103 | Демонтаж покрытия потолков из декоративных панелей | м2 | 0,3 | Строительные работы | Группа 1 |
| 104 | Демонтаж покрытия стен из декоративных панелей | м2 | 0,12 | Строительные работы | Группа 1 |
| 105 | Демонтаж полипропиленовых трубопроводов водоснабжения диаметром до 50 мм | м | 0,5 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 106 | Демонтаж полипропиленовых трубопроводов водоснабжения диаметром до 25 мм | м | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 107 | Демонтаж потолков Армстронг, реечный | м2 | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 108 | Демонтаж потолков Армстронг, реечный, гкл, пвх | м2 | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 109 | Демонтаж потолков ГКЛ, ацеид, дерево, ПВХ панели | м2 | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 110 | Демонтаж потолочной плитки | м2 | 0,17 | Строительные работы | Группа 1 |
| 111 | Демонтаж предохранителей | шт | 0,17 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 112 | Демонтаж прибора измерительного (манометра) | шт | 0,1 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 113 | Демонтаж прибора учета (манометра) | шт | 0,17 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 114 | Демонтаж прибора учета электроэнергии (электросчетчик однофазный, трехфазный) | шт. | 0,5 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 115 | Демонтаж прожектора | шт | 0,33 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 116 | Демонтаж пускателей | шт | 0,33 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 117 | Демонтаж раковины без сохранения | шт | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 118 | Демонтаж распаячной коробки | шт | 0,33 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 119 | Демонтаж рекламной продукции электрической | м2 | 0,5 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 120 | Демонтаж розеток, выключателей | шт | 0,1 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 121 | Демонтаж рольставни | м2 | 1,94 | Строительные работы | Группа 1 |
| 122 | Демонтаж рольставни шириной до 2,5м2 | компл | 1,94 | Строительные работы | Группа 1 |
| 123 | Демонтаж рольставни шириной свыше 2,5м2 | м2 | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 124 | Демонтаж сантехнического лючка (ревизии) | шт. | 0,17 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 125 | Демонтаж сантехнической арматуры (муфт, сгонов, переходников и т.п.) | шт | 0,12 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 126 | Демонтаж светильников с лампами галогенными | шт | 0,17 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 127 | Демонтаж светильников с лампами лиминисцентными | шт | 0,18 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 128 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | шт | 0,17 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 129 | Демонтаж светодиодного светильника | шт | 0,18 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 130 | Демонтаж силового кабеля с лотков с отключением | м | 0,12 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 131 | Демонтаж силового электрического щита | шт | 1 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 132 | Демонтаж смесителя | шт | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 133 | Демонтаж смывного бачка | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 134 | Демонтаж стальных и биметаллических радиаторов | шт | 0,67 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 135 | Демонтаж стальных трубопроводов водоснабжения диаметром до 100 мм | м | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 136 | Демонтаж стальных трубопроводов водоснабжения диаметром до 25 мм | м | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 137 | Демонтаж стальных трубопроводов водоснабжения диаметром до 50 мм | м | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 138 | Демонтаж старой штукатурки с потолка | м2 | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 139 | Демонтаж старой штукатурки со стен | м2 | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 140 | Демонтаж стеклянных перегородок | м2 | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 141 | Демонтаж стояка Ф до 100мм | м | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 142 | Демонтаж стояка Ф до 100мм | м | 0,67 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 143 | Демонтаж стяжек | м2 | 0,24 | Строительные работы | Группа 1 |
| 144 | Демонтаж тепловой завесы (электро), мощностью до 5кВт | шт | 0,67 | Система вентиляции воздуха | Группа 2 |
| 145 | Демонтаж тепловых завес электрических | шт | 0,67 | Система вентиляции воздуха | Группа 2 |
| 146 | Демонтаж тепловых счетчиков | шт | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 147 | Демонтаж теплоизоляции трубопроводов до 100мм | м | 0,25 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 148 | Демонтаж трансформатора низковольтного | шт | 0,17 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 149 | Демонтаж трапа | шт | 0,32 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 150 | Демонтаж трубных проводок | м | 0,05 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 151 | Демонтаж устройства АВР | шт | 2,6 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 152 | Демонтаж фальшстены | м2 | 1,01 | Строительные работы | Группа 1 |
| 153 | Демонтаж фланцевых соединений | шт | 0,42 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 154 | Демонтаж фланцевых соединений | шт | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 155 | Демонтаж цементных покрытий | м2 | 0,24 | Строительные работы | Группа 1 |
| 156 | Демонтаж чугунных трубопроводов канализации диаметром до 100 мм | м | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 157 | Демонтаж чугунных радиаторов весом до 120кг | шт | 0,83 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 158 | Демонтаж чугунных трубопроводов канализации диаметром до 50 мм | м | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 159 | Демонтаж шарового крана диаметром до 50 мм | шт | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 160 | Демонтаж шарового крана диаметром до 50 мм | шт | 0,33 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 161 | Демонтаж шарового крана диаметром до100 мм | шт | 0,5 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 162 | Демонтаж шарового крана диаметром до100 мм | шт | 0,58 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 163 | Демонтаж электрогирлянд | м | 0,08 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 164 | Демонтаж электронасосов, мощностью до 2кВт | шт | 0,67 | Система вентиляции воздуха | Группа 2 |
| 165 | Демонтаж, установка, замена доводчика к двери с регулировкой | шт | 1,5 | Строительные работы | Группа 1 |
| 166 | Диагностика тепловой завесы (электро) любой мощности | шт | 0,5 | Система вентиляции воздуха | Группа 2 |
| 167 | Доставка крупногабаритных грузов | шт | 1 | Прочие работы | Группа 1 |
| 168 | Доставка материала на объект | чел. ч | 1 | Определение объёма работ | Группа 1 |
| 169 | Дуговая сварка стальных конструкций | м | 0,43 | Строительные работы | Группа 1 |
| 170 | Дуговая электросварка труб | м | 1,26 | Строительные работы | Группа 1 |
| 171 | Заделка отверстий раствором, монтажной пеной | м2 | 0,8 | Строительные работы | Группа 1 |
| 172 | Заделка отверстий раствором, монтажной пеной, заделка штроб с подготовкой поверхности | м2 | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 173 | Заделка штроб | м | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 174 | Закрепление конька | шт | 2 | Строительные работы | Группа 1 |
| 175 | Закрепление на потолке гофры на диффузоре | шт | 0,3 | Строительные работы | Группа 1 |
| 176 | Закрепление напольного порожека | шт | 0,17 | Строительные работы | Группа 1 |
| 177 | Закрепление раковины | шт | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 178 | Закрепление смесителя | шт | 0,17 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 179 | Замена стекла с выемкой старого | шт | 1,8 | Строительные работы | Группа 1 |
| 180 | Замена батареек или аккумуляторов | шт | 0,05 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 181 | Замена вилки для подключения оборудования | шт | 0,25 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 182 | Замена врезного замка | шт | 0,61 | Прочие работы | Группа 1 |
| 183 | Замена главной вставки на вводе 100А | шт | 0,42 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 184 | Замена запорной арматуры | шт | 0,67 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 185 | Замена калачей бойлера | шт | 1 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 186 | Замена клапана | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 187 | Замена клапана | шт | 0,67 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 188 | Замена отвода на канализации | шт | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 189 | Замена патрона | шт | 0,42 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 190 | Замена перегородки | м2 | 2,1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 191 | Замена предохранителей | шт | 0,33 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 192 | Замена прокладок | шт | 0,17 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 193 | Замена прокладок | шт | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 194 | Замена реле | шт | 0,33 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 195 | Замена сальника | шт | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 196 | Замена стекла | шт | 1,08 | Строительные работы | Группа 1 |
| 197 | Замена термометра | шт | 0,17 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 198 | Замена урны | шт | 0,29 | Благоустройство | Группа 1 |
| 199 | Замер напряжения в сети | шт | 0,05 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 200 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт. | 0,25 | Электроизмерения | Группа 1 |
| 201 | Замер токовых нагрузок | шт | 0,17 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 202 | Запуск системы отопления (сброс воздуха с прибора) | шт | 1 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 203 | Затирка швов | м2 | 0,22 | Строительные работы | Группа 1 |
| 204 | Затягивание кабеля в гофру | м | 0,03 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 205 | Зачистка и обезжиривание поверхности | м2 | 0,26 | Строительные работы | Группа 1 |
| 206 | Зачистка металлических поверхностей | м2 | 0,15 | Строительные работы | Группа 1 |
| 207 | Зачистка наждачкой поверхности | м2 | 0,15 | Строительные работы | Группа 1 |
| 208 | Зачистка поверхности потолка | м2 | 0,15 | Строительные работы | Группа 1 |
| 209 | Зачистка поверхности стен | м2 | 0,15 | Строительные работы | Группа 1 |
| 210 | Зачистка труб от ржавчины | м2 | 0,09 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 211 | Зачистка труб от ржавчины | м2 | 0,33 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 212 | Защита металлических конструкций | м2 | 0,12 | Строительные работы | Группа 1 |
| 213 | Изготовление заглушек | шт | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 214 | Изготовление и монтаж деревянных конструкций кровли | м3 | 19,59 | Строительные работы | Группа 1 |
| 215 | Изготовление и сборка мебели в построечных условиях из ДСП по вертикальной проекции | м2 | 3 | Строительные работы | Группа 1 |
| 216 | Изготовление и сборка мебели в построечных условиях из ДСП по горизонтальной проекции | м2 | 3 | Строительные работы | Группа 1 |
| 217 | Изготовление мебели из ДСП по вертикальной,горизонтальной проекции | м2 | 3 | Строительные работы | Группа 1 |
| 218 | Изготовление металлических конструкции | кг | 0,8 | Строительные работы | Группа 1 |
| 219 | Изготовление металлических мелких конструкий массой до 0,5т | кг | 0,11 | Строительные работы | Группа 1 |
| 220 | Изготовление прокладок | шт | 0,17 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 221 | Изготовление прокладок | шт | 0,33 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 222 | Изготовление фигурной опалубки | м пог | 0,54 | Строительные работы | Группа 1 |
| 223 | Изготовление хомута | шт | 0,75 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 224 | Изготовление хомута | шт | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 225 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий | шт. | 0,17 | Электроизмерения | Группа 1 |
| 226 | Изоляция проводов | шт | 0,05 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 227 | Испытание УЗО | шт. | 0,08 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 228 | Кладка штучного паркета "елочкой" | м2 | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 229 | Колеровка краски | ч | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 230 | Комплекс земляных работ при подводке и усилению фундаментов (в ручную) | м3 | 5,87 | Строительные работы | Группа 1 |
| 231 | Крепление плакатов, табличек шурупами, саморезами | шт | 0,29 | Благоустройство | Группа 1 |
| 232 | Крепление саморезами | шт | 0,03 | Строительные работы | Группа 1 |
| 233 | Крепление сиденья для унитаза | шт | 0,17 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 234 | Ликвидация следов протечки на потолке | шт | 0,36 | Строительные работы | Группа 1 |
| 235 | Ликвидация следов протечки на стене | шт | 0,35 | Строительные работы | Группа 1 |
| 236 | Малый ремонт дверного блока (смена замков, смена петель) | шт | 0,8 | Строительные работы | Группа 1 |
| 237 | Малый ремонт деревянного оконного блока (смена замков, смена петель) | шт | 1,14 | Строительные работы | Группа 1 |
| 238 | Малый ремонт, регулировка дверного, оконного блока (смена замков, смена петель) | шт | 1,5 | Строительные работы | Группа 1 |
| 239 | Маркировка теплового узла | шт | 0,33 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 240 | Мелкий ремонт мебели (протяжка креплений) | шт | 0,08 | Строительные работы | Группа 1 |
| 241 | Мелкий ремонт оконной, дверной фурнитуры (протяжка, укрепление) | шт | 0,4 | Строительные работы | Группа 1 |
| 242 | Мелкий ремонт электропроводки | шт. | 0,17 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 243 | Мойка и чистка урн | шт | 0,5 | Благоустройство | Группа 1 |
| 244 | Монтаж стола | шт | 2 | Строительные работы | Группа 1 |
| 245 | Монтаж автоматов трех- полюсных, одно- полюсных, узо | шт | 0,42 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 246 | Монтаж анкеров | шт | 0,11 | Строительные работы | Группа 1 |
| 247 | Монтаж баков расширительных | шт | 3,67 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 248 | Монтаж вентильного крана | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 249 | Монтаж вентильного крана | шт | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 250 | Монтаж вентиля | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 251 | Монтаж вентиля | шт | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 252 | Монтаж водонагревателя проточного, накопительного типа | шт | 1 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 253 | Монтаж временного освещения | шт | 2 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 254 | Монтаж гибких шлангов | м | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 255 | Монтаж грязевика | шт | 1,5 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 256 | Монтаж грязевика | шт | 1 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 257 | Монтаж дверного полотна (только при ремонте дверей) | шт | 0,6 | Строительные работы | Группа 1 |
| 258 | Монтаж дверного полотна (только при ремонте),кухонного подстолья под мойку | шт | 0,6 | Строительные работы | Группа 1 |
| 259 | Монтаж дверных болтов | шт | 0,11 | Строительные работы | Группа 1 |
| 260 | Монтаж жалюзи оконных | м2 | 0,64 | Строительные работы | Группа 1 |
| 261 | Монтаж жалюзи оконных | компл | 2 | Строительные работы | Группа 1 |
| 262 | Монтаж звонка с кнопкой | шт | 0,5 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 263 | Монтаж зеркала | шт | 0,5 | Благоустройство | Группа 1 |
| 264 | Монтаж калачей | шт | 1 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 265 | Монтаж калачей | шт | 0,67 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 266 | Монтаж кухонного подстолья под мойку | шт | 0,68 | Строительные работы | Группа 1 |
| 267 | Монтаж кухонной системы шкафов-вертикальная проекция | м2 | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 268 | Монтаж лотков | м | 0,33 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 269 | Монтаж мелких металлоконструкции из стали различного профиля (массой до 100кг) | кг | 0,07 | Строительные работы | Группа 1 |
| 270 | Монтаж металлопластиковых трубопроводов водоснабжения диаметром до 25 мм | м | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 271 | Монтаж металлопластиковых трубопроводов водоснабжения диаметром до 25 мм | м | 0,33 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 272 | Монтаж металлопластиковых трубопроводов водоснабжения диаметром до 50 мм | м | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 273 | Монтаж металлопластиковых трубопроводов водоснабжения диаметром до 50 мм | м | 0,33 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 274 | Монтаж моек | шт | 0,5 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 275 | Монтаж навесных полок-вертикальная проекция | шт | 0,5 | Строительные работы | Группа 1 |
| 276 | Монтаж наличников (только при ремонте дверей) | м | 0,08 | Строительные работы | Группа 1 |
| 277 | Монтаж насоса | шт | 1 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 278 | Монтаж насоса | шт | 1 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 279 | Монтаж переговорных устройств | шт | 0,33 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 280 | Монтаж перегородок из гипсокартона в 1слой с ячейкой каркасса 600х600 | м2 | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 281 | Монтаж перегородок из гипсокартона двухслойных с ячейкой каркасса 600х600 с утеплением | м2 | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 282 | Монтаж пластиковых трубопроводов канализации диаметром до 100 мм | м | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 283 | Монтаж пластиковых трубопроводов канализации диаметром до 50 мм | м | 0,17 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 284 | Монтаж подвесных потолков "Армстронг" без устройства металлокаркаса | м2 | 0,25 | Строительные работы | Группа 1 |
| 285 | Монтаж подвесных потолков "Армстронг" с металлокаркасом | м2 | 1,5 | Строительные работы | Группа 1 |
| 286 | Монтаж подвесных потолков "Грильято" (решетчатые конструкции технических помещений) | м2 | 2,3 | Строительные работы | Группа 1 |
| 287 | Монтаж подвесных потолков "Грильято", панельных, алюминиевых (с каркасом) | м2 | 2,5 | Строительные работы | Группа 1 |
| 288 | Монтаж подвесных потолков панельных алюминиевых с устройством металлокаркаса | м2 | 2,65 | Строительные работы | Группа 1 |
| 289 | Монтаж полипропиленовых трубопроводов водоснабжения диаметром до 50 мм | м | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 290 | Монтаж потолочной плитки | м2 | 0,25 | Строительные работы | Группа 1 |
| 291 | Монтаж предохранителей | шт | 0,15 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 292 | Монтаж прибора учета электроэнергии (электросчетчик однофазный) | шт. | 1 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 293 | Монтаж прибора учета электроэнергии (электросчетчик трехфазный) | шт. | 1,5 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 294 | Монтаж прожекторов внутренних | шт | 0,5 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 295 | Монтаж прожекторов наружных на кронштейнах или на стене | шт | 1 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 296 | Монтаж пускателей | шт | 0,33 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 297 | Монтаж раковин | шт | 0,5 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 298 | Монтаж распаечной коробки | шт | 0,25 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 299 | Монтаж реечного потолка | м2 | 0,88 | Строительные работы | Группа 1 |
| 300 | Монтаж рекламной продукции электрической | м2 | 0,5 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 301 | Монтаж реле времени | шт | 0,5 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 302 | Монтаж решетки (жалюзийной неподвижной, подвижной) | шт | 0,67 | Система вентиляции воздуха | Группа 2 |
| 303 | Монтаж розеток, выключателей | шт | 0,33 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 304 | Монтаж рольставней | м2 | 3,23 | Строительные работы | Группа 1 |
| 305 | Монтаж рольставни шириной до 2,5м2 | компл | 3 | Строительные работы | Группа 1 |
| 306 | Монтаж рольставни шириной свыше 2,5м2 | м2 | 1,5 | Строительные работы | Группа 1 |
| 307 | Монтаж самоклеящейся ленты, скотча | м | 0,02 | Строительные работы | Группа 1 |
| 308 | Монтаж сантехнического лючка (ревизии) | шт. | 0,5 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 309 | Монтаж сантехнической арматуры (муфт, переходников,сгонов и т.п.) | шт | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 310 | Монтаж светильников галогенных | шт | 0,33 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 311 | Монтаж светильников с лампами лиминисцентными | шт | 0,33 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 312 | Монтаж светильников с лампами накаливания | шт | 0,21 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 313 | Монтаж светодиодного светильника | шт | 0,33 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 314 | Монтаж силового электрического щита | шт | 1 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 315 | Монтаж смывного бачка | шт | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 316 | Монтаж стальных и биметаллических радиаторов (2кВт) | шт | 0,67 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 317 | Монтаж стальных трубопроводов водоснабжения диаметром до 100 мм | м | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 318 | Монтаж стальных трубопроводов водоснабжения диаметром до 100 мм | м | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 319 | Монтаж стальных трубопроводов водоснабжения диаметром до 25 мм | м | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 320 | Монтаж стальных трубопроводов водоснабжения диаметром до 25 мм | м | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 321 | Монтаж стальных трубопроводов водоснабжения диаметром до 50 мм | м | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 322 | Монтаж стальных трубопроводов водоснабжения диаметром до 50 мм | м | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 323 | Монтаж стеклянных перегородок | шт | 3,88 | Строительные работы | Группа 1 |
| 324 | Монтаж стеклянных перегородок | м2 | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 325 | Монтаж стеклянных полок | м2 | 0,3 | Строительные работы | Группа 1 |
| 326 | Монтаж стен из ГКЛ в 1 слой с устройством металлокаркасса ячейкой 600х600 и креплением на штатный прямой подвес | м2 | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 327 | Монтаж стены из ГКЛ с устройством металлокаркаса | м2 | 1,5 | Строительные работы | Группа 1 |
| 328 | Монтаж стены из ГКЛ с устройством металлокаркаса или фальшстены | м2 | 1,5 | Строительные работы | Группа 1 |
| 329 | Монтаж стояка пвх | м | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 330 | Монтаж счетчиков воды | шт | 0,42 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 331 | Монтаж тепловой завесы (электро), мощностью до 5кВт | шт | 1 | Система вентиляции воздуха | Группа 2 |
| 332 | Монтаж трансформатора низковольтного | шт | 0,35 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 333 | Монтаж трапа | шт | 0,33 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 334 | Монтаж унитаза | шт | 0,5 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 335 | Монтаж устройства АВР | шт | 10 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 336 | Монтаж фальшстены | м2 | 1,4 | Строительные работы | Группа 1 |
| 337 | Монтаж чугунных радиаторов | шт | 0,67 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 338 | Монтаж шарового крана диаметром до 100 мм | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 339 | Монтаж шарового крана диаметром до 100 мм | шт | 0,42 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 340 | Монтаж шарового крана диаметром до 50 мм | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 341 | Монтаж шарового крана диаметром до 50 мм | шт | 0,42 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 342 | Монтаж штапика оконного | м | 0,6 | Строительные работы | Группа 1 |
| 343 | Монтаж штуцера | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 344 | Монтаж штуцера | шт | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 345 | Монтаж эл.проводки сечением до 10мм.кв. | м | 0,07 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 346 | Монтаж электрогирлянд | м | 0,08 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 347 | Монтаж электромагнитных датчиков | шт | 0,84 | Строительные работы | Группа 1 |
| 348 | Монтаж электронного табло | шт | 0,75 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 349 | Набивка сальника | шт | 0,42 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 350 | Набивка сальника | шт | 0,33 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 351 | Наклейка стеклоткани на стену под шпатлевку | м2 | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 352 | Напорная чистка канализационного стояка с использованием аппарата высокого давления | шт | 0,75 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 353 | Настил ковролина | м2 | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 354 | Настил ковролина, оргалита с демонтажом | м2 | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 355 | Настил оргалита | м2 | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 356 | Настил плиточного коврового покрытия | м2 | 0,61 | Строительные работы | Группа 1 |
| 357 | Настройка реле времени | шт | 0,25 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 358 | Обеспыливание поверхности | м2 | 0,07 | Строительные работы | Группа 1 |
| 359 | Облицовка стен бесшовным керамогранитом или бесшовной кафельной плиткой | м2 | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 360 | Облицовка стен кафельной плиткой мозаика (на готовую поверхность на сетке) | м2 | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 361 | Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка 200х300 или 250х450 | м2 | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 362 | Облицовка стен керамической плиткой с подготовительными работами(с демонтажем и приг.раств) | м2 | 2 | Строительные работы | Группа 1 |
| 363 | Облицовка стен мраморными или гранитными плитками | м2 | 5 | Строительные работы | Группа 1 |
| 364 | Облицовка стен, фасада мраморными или гранитными плитками с подготовительными работами | м2 | 3 | Строительные работы | Группа 1 |
| 365 | Облицовка фасада гранитными плитками | шт | 2,55 | Строительные работы | Группа 1 |
| 366 | Облицовка фасада керамическими плтками | м2 | 2,7 | Строительные работы | Группа 1 |
| 367 | Огрунтовка | м2 | 0,05 | Благоустройство | Группа 1 |
| 368 | Огрунтовка основания | м2 | 0,04 | Строительные работы | Группа 1 |
| 369 | Огрунтовка праймером | м2 | 0,04 | Строительные работы | Группа 1 |
| 370 | Оклейка стен обоями с огрунтовкой | м2 | 0,36 | Строительные работы | Группа 1 |
| 371 | Окраска подоконника | шт | 0,84 | Строительные работы | Группа 1 |
| 372 | Окраска подоконника, дверного, оконного проема,отливов | шт | 0,84 | Строительные работы | Группа 1 |
| 373 | Окраска дверного проема | шт | 0,84 | Строительные работы | Группа 1 |
| 374 | Окраска дверной ручки | шт | 0,17 | Строительные работы | Группа 1 |
| 375 | Окраска дверной, оконной фурнитуры | шт | 0,25 | Строительные работы | Группа 1 |
| 376 | Окраска железных колонн | м2 | 0,36 | Строительные работы | Группа 1 |
| 377 | Окраска калачей | м2 | 0,33 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 378 | Окраска металлических поверхностей | м2 | 0,18 | Строительные работы | Группа 1 |
| 379 | Окраска металлических поверхностей сплошных | м2 | 0,16 | Строительные работы | Группа 1 |
| 380 | Окраска металлического швеллера | м2 | 0,36 | Строительные работы | Группа 1 |
| 381 | Окраска оконной рамы улучшенная со шпатлевкой | м2 | 1,26 | Строительные работы | Группа 1 |
| 382 | Окраска оконных отливов | шт | 0,18 | Строительные работы | Группа 1 |
| 383 | Окраска плинтусов | м | 0,1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 384 | Окраска поверхностей дверей с предварительной расчисткой поверхности | м2 | 0,65 | Строительные работы | Группа 1 |
| 385 | Окраска пожарной лестницы | м2 | 0,52 | Строительные работы | Группа 1 |
| 386 | Окраска порожека | шт | 0,1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 387 | Окраска решеток за два раза масляными красками | м2 | 0,31 | Строительные работы | Группа 1 |
| 388 | Окраска решеток, ступеней за два раза краской | м2 | 0,31 | Строительные работы | Группа 1 |
| 389 | Окраска сантехнической арматуры | шт | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 390 | Окраска стен валиком высококачественная 3-4 слоя | м2 | 0,36 | Строительные работы | Группа 1 |
| 391 | Окраска стен валиком простая 2 слоя | м2 | 0,09 | Строительные работы | Группа 1 |
| 392 | Окраска стен валиком простая 2 слояс подготовкой поверхности и поклейкой скотча | м2 | 0,15 | Строительные работы | Группа 1 |
| 393 | Окраска стульев | шт | 0,8 | Строительные работы | Группа 1 |
| 394 | Окраска ступенек | м2 | 0,36 | Строительные работы | Группа 1 |
| 395 | Окраска трубопроводов за два раза масляными красками | м2 | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 396 | Окраска трубопроводов за два раза масляными красками | м2 | 0,52 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 397 | Определение места протечки | ч | 0,67 | Прочие работы | Группа 1 |
| 398 | Определение объёма работ | чел. ч | 1 | Определение объёма работ | Группа 1 |
| 399 | Опрессовка тепловых узлов | шт | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 400 | Остекление окон | м2 | 0,4 | Строительные работы | Группа 1 |
| 401 | Отбивка старой облупившейся штукатурки | м2 | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 402 | Откачка воды ведрами | м3 | 7,5 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 403 | Откачка воды ведрами | м3 | 2 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 404 | Откачка воды ручной насос | м3 | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 405 | Откачка воды ручной насос | м3 | 0,33 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 406 | Отключение насоса | шт | 0,33 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 407 | Отключение системы отопления | шт | 0,33 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 408 | Отсоединение зажимов жил проводов, кабелей, отключение оборудования | шт | 0,05 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 409 | Оформление технического отчета по измерению параметров состояния электросети | шт. | 4,14 | Электроизмерения | Группа 1 |
| 410 | Очистка выгребной ямы | шт | 3,17 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 411 | Очистка от снега с крыш толщиной слоя до 20см | м2 | 0,04 | Прочие работы | Группа 1 |
| 412 | Очистка помещения от мусора | м2 | 0,1 | Прочие работы | Группа 1 |
| 413 | Перекрытие задвижек | шт | 0,08 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 414 | Перекрытие подачи воды | шт | 0,08 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 415 | Перекрытие подачи воды | шт | 0,08 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 416 | Переноска материалов, грузов | т | 5,9 | Прочие работы | Группа 1 |
| 417 | Переноска мебели |  | 0,8 | Благоустройство | Группа 1 |
| 418 | Переноска мусора, материалов | чел. ч | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 419 | Погрузка строительного мусора в контейнеры и самосвалы | м3 | 0,83 | Прочие работы | Группа 1 |
| 420 | Подготовительно-заключительные операции для сварочных работ | шт | 0,33 | Строительные работы | Группа 1 |
| 421 | Подготовка основания для укладки напольной плитки | м2 | 0,85 | Строительные работы | Группа 1 |
| 422 | Подготовка поверхности стен для облицовки плиткой | м2 | 0,85 | Строительные работы | Группа 1 |
| 423 | Подключение насоса | шт | 0,33 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 424 | Подключение дренажного насоса | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 425 | Подключение к зажимам жил проводов к оборудованию, коммутация оборудования | шт | 0,05 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 426 | Подключение подачи воды | шт | 0,08 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 427 | Подключение подачи воды | шт | 0,33 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 428 | Поклейка двери | м2 | 0,64 | Строительные работы | Группа 1 |
| 429 | Поклейка стеклообоев | м2 | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 430 | Покраска бордюров | м | 0,1 | Благоустройство | Группа 1 |
| 431 | Покраска деревьев | шт | 0,15 | Благоустройство | Группа 1 |
| 432 | Покраска потолка водоэмульсионной краской за 2 раза | м2 | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 433 | Покраска потолка водоэмульсионной краской за 2 раза, с подготовкой поверхности | м2 | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 434 | Покраска урн | шт | 0,52 | Благоустройство | Группа 1 |
| 435 | Покрытие лаком | м2 | 0,14 | Строительные работы | Группа 1 |
| 436 | Покрытие лаком с подготовкой поверхности | м2 | 0,16 | Строительные работы | Группа 1 |
| 437 | Покрытие полиэтиленовой пленкой поверхностей | м2 | 0,03 | Строительные работы | Группа 1 |
| 438 | Поливка территории | м3 | 0,39 | Благоустройство | Группа 1 |
| 439 | Постановка болтов средней прочности | шт | 0,11 | Строительные работы | Группа 1 |
| 440 | Приготовление цементных растворов | м3 | 3,15 | Строительные работы | Группа 1 |
| 441 | Приемка оборудования системы водоснабжения, канализации, отопления | ч | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 442 | Пробивка отверстий диаметром до 250 мм | шт | 2,06 | Прочие работы | Группа 1 |
| 443 | Пробивка проемов | м3 | 18,6 | Прочие работы | Группа 1 |
| 444 | Проверка выключателя однополюсного | шт. | 0,08 | Электроизмерения | Группа 1 |
| 445 | Проверка выключателя трехполюсного до 200 А | шт. | 0,25 | Электроизмерения | Группа 1 |
| 446 | Проверка на герметичность давлением | шт | 0,17 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 447 | Проверка на герметичность давлением участка трубопровода после проведения ремонта | шт | 0,08 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 448 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт. | 0,08 | Электроизмерения | Группа 1 |
| 449 | Прокладка кабеля в гофро-трубе диаметро до 25 мм | м | 0,11 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 450 | Прокладка кабеля в гофро-трубе диаметро до 50 мм | м | 0,17 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 451 | Прокладка кабеля за подвесным потолком (с частичной разборкой потолка) | м | 0,08 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 452 | Прокладка кабеля по лоткам | м | 0,08 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 453 | Прокладка напольных кабель-каналов | м | 0,17 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 454 | Прокладка настенных электротехнических коробов | м | 0,22 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 455 | Прокладка трубы PPRS (полипропилен) диаметром до 20 мм | м | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 456 | Промывка трубопроводов диам. до 50 мм без дезинфекции | м | 0,08 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 457 | Промывка трубопроводов диам.до 100 мм без дезинфекции | м | 0,08 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 458 | Прорезание гипсокартона | шт | 1,01 | Строительные работы | Группа 1 |
| 459 | Протравка цементной штукатурки | м2 | 0,05 | Строительные работы | Группа 1 |
| 460 | Протяжка креплений | шт | 0,17 | Прочие работы | Группа 1 |
| 461 | Прочистка грязевика на вводном магистральном трубопроводе | шт | 0,5 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 462 | Прочистка грязевиков магистрального трубопровода | шт | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 463 | Прочистка и промывка радиаторов массой до 80 кг (без отсоединения от системы) | шт | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 464 | Прочистка ливневого стока | шт | 0,5 | Прочие работы | Группа 1 |
| 465 | Прочистка насоса канализации | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 466 | Прочистка унитаза от засора | шт | 0,5 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 467 | Прочистка фланцевых соединений | шт | 0,5 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 468 | Прочистка фланцевых соединений | шт | 0,33 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 469 | Разборка (демонтаж) мелких металлоконструкий массой до 100кг | кг | 0,06 | Строительные работы | Группа 1 |
| 470 | Разборка асфальтобетонных покрытий отбойными молотками | м3 | 1,55 | Благоустройство | Группа 1 |
| 471 | Разборка бетонного основания | м3 | 6,72 | Благоустройство | Группа 1 |
| 472 | Разборка встроенных шкафов вертикальная проекция | м2 | 1,5 | Строительные работы | Группа 1 |
| 473 | Разборка деревянной обрешетки | м2 | 0,15 | Строительные работы | Группа 1 |
| 474 | Разборка деревянной обрешетки | м2 | 0,15 | Строительные работы | Группа 1 |
| 475 | Разборка железобетонных конструкций | м3 | 13,32 | Строительные работы | Группа 1 |
| 476 | Разборка засыпного утеплителя | м3 | 1,36 | Строительные работы | Группа 1 |
| 477 | Разборка кирпичной кладки | м3 | 15,88 | Строительные работы | Группа 1 |
| 478 | Разборка кресел ,тумбочек | шт | 0,5 | Строительные работы | Группа 1 |
| 479 | Разборка мелких металлических покрытий (отливы , свесы и т.д) | м2 | 0,09 | Строительные работы | Группа 1 |
| 480 | Разборка металлических конструкций | т | 4,5 | Строительные работы | Группа 1 |
| 481 | Разборка металлических кровель | м2 | 0,17 | Строительные работы | Группа 1 |
| 482 | Разборка покрытий из брусчатки с сохранением | м2 | 0,58 | Благоустройство | Группа 1 |
| 483 | Разборка покрытий кровли из наплавляемых материалов до шести слоев | м2 | 0,35 | Строительные работы | Группа 1 |
| 484 | Разборка тротуарных плит | м | 0,18 | Благоустройство | Группа 1 |
| 485 | Разборка утепл. из минваты, псбс, стяжек цементных, фальш потолка,кровли и т.д. | м2 | 0,26 | Строительные работы | Группа 1 |
| 486 | Разборка утеплителя из минваты, псбс | м2 | 0,19 | Строительные работы | Группа 1 |
| 487 | Разборка цементных стяжек | м2 | 0,24 | Строительные работы | Группа 1 |
| 488 | Разборка шкафа | шт | 1,7 | Благоустройство | Группа 1 |
| 489 | Разборка(демонтаж) встроенных шкафов вертикальная проекция с утилизацией | м2 | 1,5 | Строительные работы | Группа 1 |
| 490 | Разборка/сборка фальш-потолка | м2 | 0,25 | Строительные работы | Группа 1 |
| 491 | Разбрка стропильных конструкций (фермы, балки прогоны) длиной более 6 мм до 12 мм | шт | 3 | Строительные работы | Группа 1 |
| 492 | Разбрка стропильных конструкций (фермы, балки прогоны) длиной до 6 мм | шт | 2,5 | Строительные работы | Группа 1 |
| 493 | Разгрузка строительных материалов с переноской до места складирования | т | 5 | Прочие работы | Группа 1 |
| 494 | Разделение эл. питания по группам | шт | 1 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 495 | Разделка кабеля | шт | 0,05 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 496 | Размораживание трубопровода диам. до 100 мм | м | 0,5 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 497 | Размораживание трубопровода диам. до 100 мм | м | 1,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 498 | Расшивка швов | м | 0,24 | Строительные работы | Группа 1 |
| 499 | Регулировка давления | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 500 | Регулировка давления | шт | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 501 | Регулировка двери | шт | 0,33 | Строительные работы | Группа 1 |
| 502 | Регулировка доводчика | шт | 0,25 | Строительные работы | Группа 1 |
| 503 | Регулировка жалюзи | шт | 0,5 | Строительные работы | Группа 1 |
| 504 | Регулировка окна | шт | 0,5 | Строительные работы | Группа 1 |
| 505 | Регулировка температуры приборов системы отопления | шт | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 506 | Резка гипсокартона | п/м | 0,5 | Строительные работы | Группа 1 |
| 507 | Резка керамической плитки по лекалам (фигурная) | м | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 508 | Резка стекла | шт | 0,15 | Строительные работы | Группа 1 |
| 509 | Резка стекла, плитки | шт | 0,15 | Строительные работы | Группа 1 |
| 510 | Резка фигурная лобзиком ДВП, оргалит | м | 0,05 | Строительные работы | Группа 1 |
| 511 | Ремонт задвижки | шт | 0,5 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 512 | Ремонт задвижки | шт | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 513 | Ремонт электрокоробов | м | 0,33 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 514 | Ремонт батареи | шт | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 515 | Ремонт вентилируемого фасада из керамических плит | м2 | 3 | Строительные работы | Группа 1 |
| 516 | Ремонт вентильного крана | шт | 0,17 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 517 | Ремонт вентильного крана | шт | 0,25 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 518 | Ремонт внутренних ящиков стола | шт | 0,3 | Строительные работы | Группа 1 |
| 519 | Ремонт дверного ограничителя | шт | 0,2 | Строительные работы | Группа 1 |
| 520 | Ремонт диспенсера | шт | 0,2 | Благоустройство | Группа 1 |
| 521 | Ремонт душевой кабины | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 522 | Ремонт жалюзи с переборкой, центровкой стопоров, перетяжкой шнура | компл | 1,1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 523 | Ремонт замка | шт | 0,56 | Строительные работы | Группа 1 |
| 524 | Ремонт замков мебельных, ИСХ | шт | 0,14 | Строительные работы | Группа 1 |
| 525 | Ремонт керамических патронов | шт | 0,08 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 526 | Ремонт кирпичной кладки стен | м3 | 35,4 | Строительные работы | Группа 1 |
| 527 | Ремонт кирпичной кладки стен фасада | м3 | 35,4 | Строительные работы | Группа 1 |
| 528 | Ремонт клапана набора воды | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 529 | Ремонт контактной группы | шт | 0,24 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 530 | Ремонт кранбуксы | шт | 0,17 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 531 | Ремонт кранбуксы | шт | 0,25 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 532 | Ремонт кресел, тумбочек | шт | 0,4 | Строительные работы | Группа 1 |
| 533 | Ремонт мозайчных полов | м2 | 2,5 | Строительные работы | Группа 1 |
| 534 | Ремонт мусорных ограждений | шт | 1 | Благоустройство | Группа 1 |
| 535 | Ремонт напольных покрытий из ковролина | м2 | 0,94 | Строительные работы | Группа 1 |
| 536 | Ремонт напольных покрытий из линолиума | м2 | 0,75 | Строительные работы | Группа 1 |
| 537 | Ремонт напольных покрытий из керамических плиток | м2 | 1,53 | Строительные работы | Группа 1 |
| 538 | Ремонт напольных покрытий из ламинат-паркета | м2 | 0,9 | Строительные работы | Группа 1 |
| 539 | Ремонт напольных покрытий из паркета | м2 | 1,76 | Строительные работы | Группа 1 |
| 540 | Ремонт насоса | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 541 | Ремонт насоса | шт | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 542 | Ремонт патрона | шт | 0,25 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 543 | Ремонт подвесного потолка | м2 | 0,5 | Строительные работы | Группа 1 |
| 544 | Ремонт подвесного потолка(выравнивание,усиление подвесами) | м2 | 0,5 | Строительные работы | Группа 1 |
| 545 | Ремонт покрытий из керамич плиток с приготовлением раствора, паркета, реечного потолка | м2 | 1,83 | Строительные работы | Группа 1 |
| 546 | Ремонт прожектора | шт | 0,5 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 547 | Ремонт реечного потолка с ремонтом металлокаркаса | м2 | 1,84 | Строительные работы | Группа 1 |
| 548 | Ремонт розетки, выключателя | шт | 0,33 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 549 | Ремонт рольставней | компл | 2 | Строительные работы | Группа 1 |
| 550 | Ремонт светильника с лампами люминесцентными | шт | 0,25 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 551 | Ремонт светильника с лампами накаливания | шт | 0,25 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 552 | Ремонт светильников галогенных | шт | 0,25 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 553 | Ремонт светодиодного светильника с его демонтажем и монтажом (замена светодиодов) | шт | 2 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 554 | Ремонт сифона | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 555 | Ремонт сливного бачка | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 556 | Ремонт смесителя | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 557 | Ремонт столов | шт | 0,6 | Строительные работы | Группа 1 |
| 558 | Ремонт туалетной гарнитуры | шт | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 559 | Ремонт цементных стяжек | м2 | 0,85 | Строительные работы | Группа 1 |
| 560 | Ремонт штукатурки потолков | м2 | 2,38 | Строительные работы | Группа 1 |
| 561 | Ремонт штукатурки стен | м2 | 1,95 | Строительные работы | Группа 1 |
| 562 | Ремонт штукатурки стен,потлков с приготовлением раствора, фасада( комплекс) | м2 | 1,25 | Строительные работы | Группа 1 |
| 563 | Ремонт штукатурки фасада | м2 | 1,74 | Строительные работы | Группа 1 |
| 564 | Ремонт, регулировка арматуры унитаза | шт | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 565 | Рытье траншеи ручным способом глубиной до 40 см | м.пог. | 1 | Благоустройство | Группа 1 |
| 566 | Сборка и разборка наружных и внутренних лесов | м2 | 0,46 | Строительные работы | Группа 1 |
| 567 | Сборка компьютерного стола | шт | 0,5 | Благоустройство | Группа 1 |
| 568 | Сборка кресел | шт | 0,2 | Благоустройство | Группа 1 |
| 569 | Сборка кресел, тумбочек. | шт | 0,5 | Строительные работы | Группа 1 |
| 570 | Сборка мебели | шт | 0,7 | Благоустройство | Группа 1 |
| 571 | Сборка мебели по вертикальной проекции | м2 | 0,4 | Строительные работы | Группа 1 |
| 572 | Сборка мебели по вертикальной проекции, наружних и внутренних лесов | м2 | 0,55 | Строительные работы | Группа 1 |
| 573 | Сборка офисных стульев | шт | 0,5 | Строительные работы | Группа 1 |
| 574 | Сборка покупательских шкафов на 12 ячеек | шт | 2 | Строительные работы | Группа 1 |
| 575 | Сборка стелажей | шт | 4 | Строительные работы | Группа 1 |
| 576 | Сборка стелажей, покупательских шкафов на 12 ячеек | шт | 2,5 | Строительные работы | Группа 1 |
| 577 | Сборка столов | шт | 0,5 | Благоустройство | Группа 1 |
| 578 | Сборка столов | шт | 0,6 | Строительные работы | Группа 1 |
| 579 | Сборка фигурной опалубки | м пог | 0,27 | Строительные работы | Группа 1 |
| 580 | Сборка шкафа | шт | 1,2 | Строительные работы | Группа 1 |
| 581 | Сборка,разборка, ремонт кресел ,тумбочек,столов,стульев | шт | 0,6 | Строительные работы | Группа 1 |
| 582 | Сброс давления из контура | шт | 0,08 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 583 | Сброс давления из контура | шт | 0,17 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 584 | Сброс давления из системы отопления | шт | 0,33 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 585 | Сварочные работы (до 10 см) за 1см с подготовкой поверхности | шт | 0,25 | Строительные работы | Группа 1 |
| 586 | Сварочные работы (стык) | шт | 0,71 | Строительные работы | Группа 1 |
| 587 | Сверление отверстий в бетоне диам. до 50 мм глуб до 100 мм | шт | 0,09 | Строительные работы | Группа 1 |
| 588 | Сверление отверстий диаметром до 100 мм | шт | 0,18 | Строительные работы | Группа 1 |
| 589 | Сверление отверстий диаметром до 50 мм | шт | 0,03 | Строительные работы | Группа 1 |
| 590 | Сверление отверстия в металле | шт | 0,08 | Строительные работы | Группа 1 |
| 591 | Сколка льда | м2 | 0,57 | Прочие работы | Группа 1 |
| 592 | Слив воды из системы отопления ( с прибора) за 1000м3 | шт | 0,33 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 593 | Смазка петель, замков | шт | 0,1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 594 | Смена арматуры унитаза | шт | 0,5 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 595 | Смена аэратора (рассекателя) | шт | 0,17 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 596 | Смена вентильного крана | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 597 | Смена гибкой подводки | шт | 0,17 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 598 | Смена дросселя | шт | 0,4 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 599 | Смена душевой лейки | шт | 0,17 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 600 | Смена замков мебельных, ИСХ | шт | 0,25 | Строительные работы | Группа 1 |
| 601 | Смена кранбуксы | шт | 0,17 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 602 | Смена ламп в прожекторе | шт | 0,12 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 603 | Смена ламп накаливания | шт | 0,07 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 604 | Смена панелей акустических потолков "Армстронг" | м2 | 0,42 | Строительные работы | Группа 1 |
| 605 | Смена потолочной плиты | м2 | 0,33 | Строительные работы | Группа 1 |
| 606 | Смена сантехнической арматуры (сгонов, переходников, муфт и т.п.) | шт | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 607 | Смена сифона | шт | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 608 | Смена фурнитуры в ПВХ и алюминиевых конструкциях дверей и окон | шт | 1,2 | Строительные работы | Группа 1 |
| 609 | Снятие болтов | шт | 0,06 | Строительные работы | Группа 1 |
| 610 | Снятие обоев с потолка | м2 | 0,1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 611 | Снятие обоев со стен | м2 | 0,1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 612 | Снятие полиэтиленоой пленки с поверхностей | м2 | 0,02 | Строительные работы | Группа 1 |
| 613 | Срезка металлоконструкции с помощью болгарки (срез) | шт | 0,2 | Строительные работы | Группа 1 |
| 614 | Сушка помещения феном | м2 | 0,02 | Строительные работы | Группа 1 |
| 615 | Уборка снега с территории, уборка наледи (сбив сосулек) | м3 | 0,67 | Прочие работы | Группа 1 |
| 616 | Удаление ржавчины | м2 | 0,15 | Строительные работы | Группа 1 |
| 617 | Удаление части стены из гипсокартона | м2 | 0,7 | Строительные работы | Группа 1 |
| 618 | Укладка земли | м3 | 1,1 | Благоустройство | Группа 1 |
| 619 | Укладка безшовной плитки керамогранит 600х600 одного рисунка | м2 | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 620 | Укладка керамической плитки на пол лестничных маршей и площадок | м2 | 1,2 | Строительные работы | Группа 1 |
| 621 | Укладка линолеума | м2 | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 622 | Укладка напольной керамической плитки 30\*30 (комплекс) | м2 | 3,54 | Строительные работы | Группа 1 |
| 623 | Укладка напольной керамической плитки 30\*60 (комплекс) | м2 | 3,44 | Строительные работы | Группа 1 |
| 624 | Укладка напольной керамической плитки 40\*40 (комплекс) | м2 | 3,37 | Строительные работы | Группа 1 |
| 625 | Укладка напольной керамической плитки 60\*60 (комплекс) | м2 | 3,33 | Строительные работы | Группа 1 |
| 626 | Укладка напольной шовной керамической плитки одного рисунка 400х400 | м2 | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 627 | Укладка штучной напольной керамической плитки 30\*30 (комплекс) | шт | 0,39 | Строительные работы | Группа 1 |
| 628 | Укладка штучной напольной керамической плитки 30\*60 (комплекс) | шт | 0,77 | Строительные работы | Группа 1 |
| 629 | Укладка штучной напольной керамической плитки 40\*40 (комплекс) | шт | 0,58 | Строительные работы | Группа 1 |
| 630 | Укладка штучной напольной керамической плитки 60\*60 (комплекс) | шт | 1,23 | Строительные работы | Группа 1 |
| 631 | Укрепление подвесного потолка подвесами | шт | 0,2 | Строительные работы | Группа 1 |
| 632 | Укрепление урны анкерами | шт | 0,44 | Благоустройство | Группа 1 |
| 633 | Улучшеная штукатурка потолка внутри помещений | м2 | 0,67 | Строительные работы | Группа 1 |
| 634 | Улучшеная штукатурка стен внутри помещений | м2 | 0,64 | Строительные работы | Группа 1 |
| 635 | Улучшеная штукатурка фасада | м2 | 0,61 | Строительные работы | Группа 1 |
| 636 | Улучшенная шпатлевка поверхности | м2 | 0,3 | Строительные работы | Группа 1 |
| 637 | Улучшенная штукатурка стен фасада с устройством штукатурной сетки | м2 | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 638 | Усиление конструкций | т | 116 | Строительные работы | Группа 1 |
| 639 | Усиление металлоконструкций | кг | 0,11 | Строительные работы | Группа 1 |
| 640 | Усиление фундаментов железобетонных | м3 | 5,06 | Строительные работы | Группа 1 |
| 641 | Установка бетонных вазонов | шт | 2 | Благоустройство | Группа 1 |
| 642 | Установка датчика | шт | 0,5 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 643 | Установка датчика | шт | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 644 | Установка дверей из алюминиевого профиля | м2 | 2 | Строительные работы | Группа 1 |
| 645 | Установка дверей из алюминиевого, стального пвх профиля,дверн блока с установкой скоб. изд. | компл | 3,6 | Строительные работы | Группа 1 |
| 646 | Установка дверей из стального металлопроката | м2 | 1,82 | Строительные работы | Группа 1 |
| 647 | Установка дверей ПВХ | м2 | 1,99 | Строительные работы | Группа 1 |
| 648 | Установка дверного блока с установкой скобяных изделий | м2 | 1,08 | Строительные работы | Группа 1 |
| 649 | Установка дверного ограничителя | шт | 0,6 | Строительные работы | Группа 1 |
| 650 | Установка доводчика к деревянным дверям | шт | 0,27 | Строительные работы | Группа 1 |
| 651 | Установка доводчика к металлической двери | шт | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 652 | Установка дорожного знака на металлическую стойку | шт. | 0,5 | Строительные работы | Группа 1 |
| 653 | Установка дорожной стойки в асфальт | шт. | 3 | Строительные работы | Группа 1 |
| 654 | Установка дорожной стойки в грунт | шт. | 2,5 | Строительные работы | Группа 1 |
| 655 | Установка дорожной стойки на опору сварную, чугунную | шт. | 1,35 | Строительные работы | Группа 1 |
| 656 | Установка заглушек | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 657 | Установка заглушек | шт | 0,25 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 658 | Установка задвижки | шт | 0,5 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 659 | Установка задвижки | шт | 0,67 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 660 | Установка замков мебельных, ИСХ | шт | 0,4 | Строительные работы | Группа 1 |
| 661 | Установка защитных экранов | шт | 0,33 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 662 | Установка и подключение машинки посудомоечной или стиральной | шт | 2 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 663 | Установка конвекторов | шт | 0,5 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 664 | Установка кронштейна для дорожного знака на стену, потолок | шт. | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 665 | Установка навесного замка | шт | 0,45 | Строительные работы | Группа 1 |
| 666 | Установка новогодней ёлки | шт | 2 | Прочие работы | Группа 1 |
| 667 | Установка окон из алюминиевого профиля | м2 | 3 | Строительные работы | Группа 1 |
| 668 | Установка окон ПВХ | м2 | 1,35 | Строительные работы | Группа 1 |
| 669 | Установка оконного ограничителя | шт | 0,27 | Строительные работы | Группа 1 |
| 670 | Установка отвода металлопластикового | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 671 | Установка отвода металлопластикового | шт | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 672 | Установка отливов | м | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 673 | Установка ПВХ плинтуса | м | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 674 | Установка приборов против грызунов и насекомых | шт | 0,3 | Благоустройство | Группа 1 |
| 675 | Установка проушин на решетку окна | шт | 0,3 | Строительные работы | Группа 1 |
| 676 | Установка редуктора давления | шт | 1,5 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 677 | Установка редуктора давления | шт | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 678 | Установка рейки | м | 0,16 | Строительные работы | Группа 1 |
| 679 | Установка светильников на потолке "Амстронг" 4х20 | шт | 0,4 | Система электроснабжения | Группа 1 |
| 680 | Установка скамеек | шт | 3,32 | Благоустройство | Группа 1 |
| 681 | Установка смесителя на ванную, умывальник, биде | шт | 0,42 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 682 | Установка стенда | шт | 0,6 | Благоустройство | Группа 1 |
| 683 | Установка туалетной гарнитуры | шт | 0,2 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 684 | Установка урн больших | шт | 0,5 | Благоустройство | Группа 1 |
| 685 | Установка урн малых | шт | 0,5 | Благоустройство | Группа 1 |
| 686 | Установка фланцевых соединений | шт | 0,3 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 687 | Установка фланцевых соединений | шт | 0,33 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 688 | Установка хомута диаметр до 100мм | шт | 0,5 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 689 | Установка хомута диаметр до 100мм | шт | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 690 | Устранение засора канализации | м | 0,17 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 691 | Устранение засора канализации с помощью "Ротенбергера" за 1 м | м | 1 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 692 | Устранение засора канализации с помощью "Ротенбергера" за каждый последующий метр | м | 0,08 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 693 | Устранение засора раковины | шт | 0,5 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 694 | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной до 25мм | м2 | 0,12 | Благоустройство | Группа 1 |
| 695 | Устройство бетонных оснований толщиной до 100 мм | м2 | 3 | Строительные работы | Группа 1 |
| 696 | Устройство вентилируемого фасада из керамических плит | м2 | 5 | Строительные работы | Группа 1 |
| 697 | Устройство ворот (сборка из заготовок, с установкой в готовые проемы) | т | 30 | Строительные работы | Группа 1 |
| 698 | Устройство временных ограждений | м2 | 0,19 | Строительные работы | Группа 1 |
| 699 | Устройство гидроизоляции пола гидроизолирующей мастикой "Водостоп" в 2 слоя | м2 | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 700 | Устройство декоративного пластикового уголка | м | 0,2 | Строительные работы | Группа 1 |
| 701 | Устройство декоративных уголков из ПВХ профиля | м | 0,2 | Строительные работы | Группа 1 |
| 702 | Устройство деревянной обрешетки | м2 | 0,2 | Строительные работы | Группа 1 |
| 703 | Устройство защитной сетки лесов | м2 | 0,05 | Строительные работы | Группа 1 |
| 704 | Устройство каркаса для крепления подвесов | м2 | 1,5 | Строительные работы | Группа 1 |
| 705 | Устройство кирпичной кладки | м2 | 1,21 | Строительные работы | Группа 1 |
| 706 | Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя (с учетом парапетов) | м2 | 0,53 | Строительные работы | Группа 1 |
| 707 | Устройство кровель из наплавляемых материалов в один слой (с учетом парапетов) | м2 | 0,33 | Строительные работы | Группа 1 |
| 708 | Устройство кровель из наплавляемых материалов в три слоя (с учетом парапетов) | м2 | 0,73 | Строительные работы | Группа 1 |
| 709 | Устройство кровель из профнастила | м2 | 0,32 | Строительные работы | Группа 1 |
| 710 | Устройство мелких покрытий (парапеты, отливы, свесы и т.д) | м2 | 0,97 | Строительные работы | Группа 1 |
| 711 | Устройство монолитного железобетоннного основания крыльца | м3 | 4,05 | Благоустройство | Группа 1 |
| 712 | Устройство напольных покрытий из ковролина | м2 | 0,57 | Строительные работы | Группа 1 |
| 713 | Устройство напольных покрытий из ламинат-паркета | м2 | 0,23 | Строительные работы | Группа 1 |
| 714 | Устройство напольных покрытия из плитки гранитной, мрамора | м2 | 2,63 | Строительные работы | Группа 1 |
| 715 | Устройство облицовки стен из ПВХ панелей по деревянному каркасу | м2 | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 716 | Устройство обмазочной гидроизоляции поверхностей в один слой | м2 | 0,19 | Строительные работы | Группа 1 |
| 717 | Устройство обмазочной, оклеечной гидроизоляции поверхностей в один слой с подготовкой поверхности | м2 | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 718 | Устройство отбойной доски | м2 | 2,42 | Строительные работы | Группа 1 |
| 719 | Устройство отбойной доски (со сверлением отверстий и креплением саморезами) | пог.м | 0,5 | Строительные работы | Группа 1 |
| 720 | Устройство отбойной доски шириной 20см (со сверлением отверстий и креплением саморезами) | м | 0,48 | Строительные работы | Группа 1 |
| 721 | Устройство песчанной подсыпки | м3 | 0,14 | Благоустройство | Группа 1 |
| 722 | Устройство плинтусов алюминиевых | м | 0,16 | Строительные работы | Группа 1 |
| 723 | Устройство плинтусов деревянных | м | 0,13 | Строительные работы | Группа 1 |
| 724 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | 0,24 | Строительные работы | Группа 1 |
| 725 | Устройство подвесных потолков из ГКЛ с устройством металлокаркасу | м2 | 0,25 | Строительные работы | Группа 1 |
| 726 | Устройство подложки напольной | м2 | 0,49 | Строительные работы | Группа 1 |
| 727 | Устройство покрытий из паркета со шлифовкой и лакировкой за два раза | м2 | 0,86 | Строительные работы | Группа 1 |
| 728 | Устройство покрытия из брусчатки | м2 | 1,17 | Строительные работы | Группа 1 |
| 729 | Устройство покрытия из брусчатки с демонтажём,цем,стяжки до 100мм с приготовл.раствора | м2 | 2 | Строительные работы | Группа 1 |
| 730 | Устройство покрытия из брусчатки с заполнением швов цементным раствором | м2 | 1,17 | Благоустройство | Группа 1 |
| 731 | Устройство порожка, раскладки из алюминиевого профиля | м | 0,16 | Строительные работы | Группа 1 |
| 732 | Устройство потолочных карнизов | м | 1,3 | Строительные работы | Группа 1 |
| 733 | Устройство противогололедных секторов на покрытиях пола | м2 | 0,84 | Строительные работы | Группа 1 |
| 734 | Устройство резинового порожка | шт | 0,4 | Строительные работы | Группа 1 |
| 735 | Устройство стяжек полимерцементно-песчанных толщиной 10 мм | м2 | 0,6 | Строительные работы | Группа 1 |
| 736 | Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 100 мм.с огрунтовкой | м2 | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 737 | Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 70 мм.с огрунтовкой | м2 | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 738 | Устройство тепло и звуко изоляции из влагостойкой фанеры | м3 | 0,07 | Строительные работы | Группа 1 |
| 739 | Устройство теплоизоляции прокладной сплошной | м2 | 0,4 | Строительные работы | Группа 1 |
| 740 | Устройство теплоизоляции трубопроводов трубками | м | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления | Группа 1 |
| 741 | Устройство теплоизоляции трубопроводов трубками Армофлекс | м | 0,2 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 742 | Устройство теплоизоляции трубопроводов трубками из вспененного каучука | м | 0,2 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 743 | Устройство тротуарных камней | м | 0,46 | Благоустройство | Группа 1 |
| 744 | Устройство фасада алюкобонд | м2 | 1 | Строительные работы | Группа 1 |
| 745 | Устройство фундаментов железобетонных | м3 | 4,05 | Строительные работы | Группа 1 |
| 746 | Устройство щебеночной подсыпки | м3 | 3,24 | Благоустройство | Группа 1 |
| 747 | Утепление окон | пог.м | 0,08 | Строительные работы | Группа 1 |
| 748 | Утепление покрытий потолка | м2 | 0,29 | Строительные работы | Группа 1 |
| 749 | Утепление стены - укладка утеплителя | м2 | 0,25 | Строительные работы | Группа 1 |
| 750 | Чеканка канализационного стояка | шт | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) | Группа 1 |
| 751 | Шлифовка стен | м2 | 0,3 | Строительные работы | Группа 1 |
| 752 | Шлифовка бетонных покрытий | м2 | 0,69 | Строительные работы | Группа 1 |
| 753 | Шлифовка коробки двери болгаркой | шт | 0,3 | Строительные работы | Группа 1 |
| 754 | Штробление под водопровод (бетон) штроба 40х40мм | м | 1 | Строительные работы | Группа 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| От Заказчика: | От Исполнителя |
| Директор Оренбургского филиала  АО «ЭнергосбыТ Плюс» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Решетило С.В./ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| м.п. | м.п. |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года | «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года |

**Приложение № 2**

к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Прайс-лист** | | |
| Таблица 1 | | |
| № п/п | Наименование работ | Цена  за час., руб. с НДС |
| 1.1. | Работы, услуги по группе 1 (Приложение №1), выполняемые в рабочее время со сроком выполнения заявки в течение 72 часов в г.Оренбург, г.Орск, г.Бузулук |  |
| 1.2. | Работы, услуги по группе 1 (Приложение №1), выполняемые в рабочее время со сроком выполнения заявки в течение 24 часов в г.Оренбург, г.Орск, г.Бузулук |  |
| 1.3. | Работы, услуги по группе 1 (Приложение №1), выполняемые в рабочее время со сроком выполнения заявки в течение 3 часов в г.Оренбург, г.Орск, г.Бузулук |  |
| 1.4. | Работы, услуги по группе 1 (Приложение №1), выполняемые в нерабочее время со сроком выполнения заявки в течение 72 часов в г.Оренбург, г.Орск, г.Бузулук |  |
| 1.5. | Работы, услуги по группе 1 (Приложение №1), выполняемые в нерабочее время со сроком выполнения заявки в течение 24 часов в г.Оренбург, г.Орск, г.Бузулук |  |
| 1.6. | Работы, услуги по группе 1 (Приложение №1), выполняемые в нерабочее время со сроком выполнения заявки в течение 3 часов в г.Оренбург, г.Орск, г.Бузулук |  |
| 1.7. | Работы, услуги по группе 1 (Приложение №1), выполняемые в рабочее время со сроком выполнения заявки в течение 72 часов в населенных пунктах Оренбургской области, за исключением г. Оренбург, г. Орск, г. Бузулук |  |
| 1.8. | Работы, услуги по группе 1 (Приложение №1), выполняемые в рабочее время со сроком выполнения заявки в течение 24 часов в населенных пунктах Оренбургской области, за исключением г. Оренбург, г. Орск, г. Бузулук |  |
| 1.9. | Работы, услуги по группе 1 (Приложение №1), выполняемые в рабочее время со сроком выполнения заявки в течение 3 часов в населенных пунктах Оренбургской области, за исключением г. Оренбург, г. Орск, г. Бузулук |  |
| 1.10. | Работы, услуги по группе 1 (Приложение №1), выполняемые в нерабочее время со сроком выполнения заявки в течение 72 часов в населенных пунктах Оренбургской области, за исключением г. Оренбург, г. Орск, г. Бузулук |  |
| 1.11. | Работы, услуги по группе 1 (Приложение №1), выполняемые в нерабочее время со сроком выполнения заявки в течение 24 часов в населенных пунктах Оренбургской области, за исключением г. Оренбург, г. Орск, г. Бузулук |  |
| 1.12. | Работы, услуги по группе 1 (Приложение №1), выполняемые в нерабочее время со сроком выполнения заявки в течение 3 часов в населенных пунктах Оренбургской области, за исключением г. Оренбург, г. Орск, г. Бузулук |  |
| 1.13. | Работы, услуги по группе 2 (Приложение №1), выполняемые в рабочее время со сроком выполнения заявки в течение 72 часов в г.Оренбург, г.Орск, г.Бузулук |  |
| 1.14. | Работы, услуги по группе 2 (Приложение №1), выполняемые в рабочее время со сроком выполнения заявки в течение 24 часов в г.Оренбург, г.Орск, г.Бузулук |  |
| 1.15. | Работы, услуги по группе 2 (Приложение №1), выполняемые в рабочее время со сроком выполнения заявки в течение 3 часов в г.Оренбург, г.Орск, г.Бузулук |  |
| 1.16. | Работы, услуги по группе 2 (Приложение №1), выполняемые в нерабочее время со сроком выполнения заявки в течение 72 часов в г.Оренбург, г.Орск, г.Бузулук |  |
| 1.17. | Работы, услуги по группе 2 (Приложение №1), выполняемые в нерабочее время со сроком выполнения заявки в течение 24 часов в г.Оренбург, г.Орск, г.Бузулук |  |
| 1.18. | Работы, услуги по группе 2 (Приложение №1), выполняемые в нерабочее время со сроком выполнения заявки в течение 3 часов в г.Оренбург, г.Орск, г.Бузулук |  |
| 1.19. | Работы, услуги по группе 2 (Приложение №1), выполняемые в рабочее время со сроком выполнения заявки в течение 72 часов в населенных пунктах Оренбургской области, за исключением г. Оренбург, г. Орск, г. Бузулук |  |
| 1.20. | Работы, услуги по группе 2 (Приложение №1), выполняемые в рабочее время со сроком выполнения заявки в течение 24 часов в населенных пунктах Оренбургской области, за исключением г. Оренбург, г. Орск, г. Бузулук |  |
| 1.21. | Работы, услуги по группе 2 (Приложение №1), выполняемые в рабочее время со сроком выполнения заявки в течение 3 часов в населенных пунктах Оренбургской области, за исключением г. Оренбург, г. Орск, г. Бузулук |  |
| 1.22. | Работы, услуги по группе 2 (Приложение №1), выполняемые в нерабочее время со сроком выполнения заявки в течение 72 часов в населенных пунктах Оренбургской области, за исключением г. Оренбург, г. Орск, г. Бузулук |  |
| 1.23. | Работы, услуги по группе 2 (Приложение №1), выполняемые в нерабочее время со сроком выполнения заявки в течение 24 часов в населенных пунктах Оренбургской области, за исключением г. Оренбург, г. Орск, г. Бузулук |  |
| 1.24. | Работы, услуги по группе 2 (Приложение №1), выполняемые в нерабочее время со сроком выполнения заявки в течение 3 часов в населенных пунктах Оренбургской области, за исключением г. Оренбург, г. Орск, г. Бузулук |  |
|  |  |  |
|  |  | Таблица 2 |
| Выезд сервисного специалиста | | |
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. с НДС |
| 2.1. | Транспортные расходы при выполнении работ, услуг указанных в п.п. 1.1-1.3, длительностью менее 3 часов |  |
| 2.2. | Транспортные расходы при выполнении работ, услуг, указанных в п.п. 1.4-1.6, длительностью менее 3 часов |  |
| 2.3. | Транспортные расходы при выполнении работ, услуг, указанных в п.п. 1.7-1.9, длительностью менее 3 часов |  |
| 2.4. | Транспортные расходы при выполнении работ, услуг, указанных в п.п. 1.10-1.12, длительностью менее 3 часов |  |
| 2.5. | Транспортные расходы при выполнении работ, услуг, указанных в п.п. 1.13-1.15, длительностью менее 3 часов |  |
| 2.6. | Транспортные расходы при выполнении работ, услуг, указанных в п.п. 1.16-1.18, длительностью менее 3 часов |  |
| 2.7. | Транспортные расходы при выполнении работ, услуг, указанных в п.п. 1.19-1.21, длительностью менее 3 часов |  |
| 2.8. | Транспортные расходы при выполнении работ, услуг, указанных в п.п. 1.22-1.24, длительностью менее 3 часов |  |
| 2.9. | Транспортные расходы при выполнении работ, услуг, указанных в п.п. 1.1-1.3, длительностью более 3 часов |  |
| 2.10. | Транспортные расходы при выполнении работ, услуг, указанных в п.п. 1.4-1.6, длительностью более 3 часов |  |
| 2.11. | Транспортные расходы при выполнении работ, услуг, указанных в п.п. 1.7-1.9, длительностью более 3 часов |  |
| 2.12. | Транспортные расходы при выполнении работ, услуг, указанных в п.п. 1.10-1.12, длительностью более 3 часов |  |
| 2.13. | Транспортные расходы при выполнении работ, услуг, указанных в п.п. 1.13-1.15, длительностью более 3 часов |  |
| 2.14. | Транспортные расходы при выполнении работ, услуг, указанных в п.п. 1.16-1.18, длительностью более 3 часов |  |
| 2.15. | Транспортные расходы при выполнении работ, услуг, указанных в п.п. 1.19-1.21, длительностью более 3 часов |  |
| 2.16. | Транспортные расходы при выполнении работ, услуг, указанных в п.п. 1.22-1.24, длительностью более 3 часов |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |